## Elements
id | type | name | parent | device_id
SRC_TP21_T1 | source | Т1 ТП21 |  | DEV_001
QF_TP21_01 | breaker | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 |  | DEV_002
SRC_TP21_T2 | source | Т2 ТП21 |  | DEV_003
QF_TP21_02 | breaker | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 |  | DEV_004
QF_GRSCH1_QS01 | breaker | Точрасп ГРЩ1 QS1 1 с.ш. ППУ |  | DEV_005
BUS_GRSCH1_1 | bus | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1
QF_GRSCH1_QS01_1 | breaker | Точрасп ГРЩ1 QS1 1 с.ш. ППУ/ 1QF 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_006
QF_PPU_QS01 | breaker | QS1 1 с.ш. ППУ |  | DEV_007
QF_PPU_01 | breaker | Точрасп ППУ QF1 1 с.ш. ППУ |  | DEV_008
QF_PPU_04 | breaker | QF4 2 с.ш. ППУ |  | DEV_009
QF_PPU_01_1 | breaker | Точрасп QF1 ТП к ППУ QF1 1 с.ш. ППУ QF4 2 с.ш. ППУ |  | DEV_010
QF_PPU_01_2 | breaker | QF1 1 с.ш. ППУ |  | DEV_011
QF_GRSCH1_QS02 | breaker | Точрасп ГРЩ1 QS2 2 с.ш. ППУ |  | DEV_012
BUS_GRSCH1_2 | bus | 2QF 2 с.ш. ГРЩ1
QF_GRSCH1_QS02_1 | breaker | Точрасп ГРЩ 1 QS2 2 с.ш. ППУ/ 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_013
QF_GRSCH1_QS02_2 | breaker | Точрасп ГРЩ1 QS2 2 с.ш. ППУ/ 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_014
QF_PPU_QS02 | breaker | QS2 2 с.ш. ППУ |  | DEV_015
QF_PPU_02 | breaker | Точрасп ППУ QF2 1 с.ш. ППУ |  | DEV_016
QF_PPU_05 | breaker | QF5 2 с.ш. ППУ |  | DEV_017
QF_PPU_03 | breaker | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ППУ QF3 1 с.ш. ППУ QF6 2 с.ш. ППУ |  | DEV_018
QF_PPU_06 | breaker | QF6 2 с.ш. ППУ |  | DEV_019
BUS_PPU_2 | bus | 2 с.ш. ППУ
QF_PPU_02_1 | breaker | Точрасп QF2 ТП к ППУ QF2 1 с.ш. ППУ/ QF5 1 с.ш. ППУ |  | DEV_020
QF_PPU_02_2 | breaker | QF2 1 с.ш. ППУ |  | DEV_021
BUS_PPU_1 | bus | 1 с.ш. ППУ
QF_GRSCH1_01 | breaker | QF1 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_022
BUS_GRSCH1_1_1 | bus | 1 с.ш. ГРЩ1
QF_GRSCH1_02 | breaker | QF2 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_023
BUS_GRSCH1_2_1 | bus | 2 с.ш. ГРЩ1
QF_GRSCH1_03 | breaker | QF3 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_024
SRC_DGU_1 | source | ДГУ 1250 кВА |  | DEV_025
QF_GRSCH1_03_1 | breaker | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ГРЩ1 QF3 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_026
JNC_PPU_01 | junction | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ППУ
JNC_GRSCH1_01 | junction | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ГРЩ1
BUS_GRSCH1_2_2 | bus | 3QF 2 с.ш. ГРЩ1
QF_PPU_03_1 | breaker | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ППУ QF3 1 с.ш. ППУ |  | DEV_027
QF_PPU_03_2 | breaker | QF3 1 с.ш. ППУ |  | DEV_028
QF_PPU_01_3 | breaker | QF1 1 с.ш. ППУ ППУ-ТЦ |  | DEV_029
QF_PPU_02_3 | breaker | QF2 1 с.ш. ППУ ППУ-БЦ |  | DEV_030
QF_PPU_03_3 | breaker | QF3 1 с.ш. ППУ ППУ-п |  | DEV_031
QF_PPU_04_1 | breaker | QF4 1 с.ш. ППУ ШАУ-П |  | DEV_032
QF_PPU_05_1 | breaker | QF5 1 с.ш. ППУ ШУ.ДП2 |  | DEV_033
LOAD_001 | load | ДВ3 |  | DEV_034
LOAD_002 | load | ДВ6 |  | DEV_035
QF_PPU_06_1 | breaker | QF6 1 с.ш. ППУ ШУ.ДП6.1 |  | DEV_036
LOAD_003 | load | ДП6.2 |  | DEV_037
QF_PPU_07 | breaker | QF7 1 с.ш. ППУ 1ШУЗ |  | DEV_038
QF_PPU_08 | breaker | QF8 1 с.ш. ППУ ШАУ-П (Допнасосо) |  | DEV_039
QF_PPU_01_4 | breaker | QF1 2 с.ш. ППУ ППУ-ТЦ |  | DEV_040
QF_PPU_02_4 | breaker | QF2 2 с.ш. ППУ ППУ-БЦ |  | DEV_041
QF_PPU_18 | breaker | QF18 2 с.ш. ППУ ППУ-п |  | DEV_042
QF_PPU_01_5 | breaker | QF1 ввод ППУ-п |  | DEV_043
QF_PPU_04_2 | breaker | QF4 2 с.ш. ППУ ШАУ-П |  | DEV_044
QF_PPU_05_2 | breaker | QF5 2 с.ш. ППУ ШУ.ДП4.1 |  | DEV_045
LOAD_004 | load | ДП4.2 |  | DEV_046
LOAD_005 | load | ДВ8 |  | DEV_047
QF_PPU_06_2 | breaker | QF6 2 с.ш. ППУ ШУ.ВД2.1 |  | DEV_048
LOAD_006 | load | ВД2.2 |  | DEV_049
QF_PPU_07_1 | breaker | QF7 2 с.ш. ППУ ЩАО"-"01б |  | DEV_050
QF_PPU_08_1 | breaker | QF8 2 с.ш. ППУ АУГПТ |  | DEV_051
QF_PPU_09 | breaker | QF9 2 с.ш. ППУ ОЗК |  | DEV_052
QF_PPU_10 | breaker | QF10 2 с.ш. ППУ ШАУ-П |  | DEV_053
QF_PPU_11 | breaker | QF11 2 с.ш. ППУ 2ШУЗ |  | DEV_054
QF_PPU_12 | breaker | QF12 2 с.ш. ППУ БР-1+ |  | DEV_055
QF_PPU_13 | breaker | QF13 2 с.ш. ППУ ШАУ-П |  | DEV_056
QF_GRSCH1_02_01 | breaker | QF2.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_057
QF_GRSCH1_02_02 | breaker | QF2.2 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_058
QF_GRSCH1_02_03 | breaker | QF2.3 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_059
QF_GRSCH1_02_04 | breaker | QF2.4 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_060
QF_GRSCH1_02_05 | breaker | QF2.5 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_061
QF_GRSCH1_02_06 | breaker | QF2.6 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_062
QF_GRSCH1_02_07 | breaker | QF2.7 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_063
QF_GRSCH1_02_08 | breaker | QF2.8 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_064
QF_GRSCH1_02_09 | breaker | QF2.9 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_065
QF_GRSCH1_02_10 | breaker | QF2.10 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_066
QF_GRSCH1_02_11 | breaker | QF2.11 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_067
QF_GRSCH1_01_01 | breaker | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_068
QF_GRSCH1_01_02 | breaker | QF1.2 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_069
QF_GRSCH1_01_03 | breaker | QF1.3 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_070
QF_GRSCH1_01_04 | breaker | QF1.4 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_071
QF_GRSCH1_01_05 | breaker | QF1.5 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_072
QF_GRSCH1_01_06 | breaker | QF1.6 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_073
QF_GRSCH1_01_07 | breaker | QF1.7 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_074
QF_GRSCH1_01_08 | breaker | QF1.8 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_075
QF_GRSCH1_01_09 | breaker | QF1.9 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_076
QF_GRSCH1_01_10 | breaker | QF1.10 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_077
QF_GRSCH1_00 | breaker | 4QS 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_078
BUS_GRSCH1_1_2 | bus | 4QF 1 с.ш. ГРЩ1
QF_PPU_18_1 | breaker | QF18 2 с.ш. ППУ |  | DEV_079
QF_PPU_02_5 | breaker | QF2 ввод ППУ-п |  | DEV_080
MTR_PPU_01 | meter | Узуч ввод 1 ППУ-п |  | DEV_081
MTR_PPU_02 | meter | Узуч ввод 2 ППУ-п |  | DEV_082
LOAD_007 | load | КМ1 ППУ-п |  | DEV_083
LOAD_008 | load | КМ2 ППУ-п |  | DEV_084
BUS_PPU_1_1 | bus | 1 с.ш. ППУ-п
QF_PPU_01_6 | breaker | QF1 ППУ-п (ЩАОп) |  | DEV_085
QF_PPU_02_6 | breaker | QF2 ППУ-п н-ШУПД1 |  | DEV_086
QF_PPU_03_4 | breaker | QF3 ППУ-п н-ШУДП5 |  | DEV_087
QF_PPU_04_3 | breaker | QF4 ППУ-п н-ШУ-ДП3 |  | DEV_088
LOAD_009 | load | ДП3.1 |  | DEV_089
LOAD_010 | load | ДВ1 |  | DEV_090
QF_PPU_05_3 | breaker | QF5 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) |  | DEV_091
QF_PPU_06_3 | breaker | QF6 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) |  | DEV_092
QF_PPU_07_2 | breaker | QF7 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) |  | DEV_093
QF_PPU_08_2 | breaker | QF8 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) |  | DEV_094
QF_PPU_09_1 | breaker | QF9 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) |  | DEV_095
QF_PPU_10_1 | breaker | QF10 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) |  | DEV_096
QF_PPU_11_1 | breaker | QF11 ППУ-п ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1) |  | DEV_097
QF_PPU_12_1 | breaker | QF12 ППУ-п Резерв |  | DEV_098
QF_PPU_13_1 | breaker | QF13 ППУ-п Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300) |  | DEV_099
QF_PPU_14 | breaker | QF14 ППУ-п Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100) |  | DEV_100
QF_PPU_15 | breaker | QF15 ППУ-п гр-СОУЭ.1(Питание шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100) |  | DEV_101
QF_PPU_16 | breaker | QF16 ППУ-п Гр-ППО1(П |  | DEV_102
LOAD_011 | load | п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100)) |  | DEV_103
QF_PPU_17 | breaker | QF17 ППУ-п Резерв |  | DEV_104
QF_PPU_18_2 | breaker | QF18 ППУ-п БП АУГПТ (пом.161) |  | DEV_105
QF_PPU_19 | breaker | QF19 ППУ-п ЩАО"-"01а |  | DEV_106
QF_PPU_20 | breaker | QF20 ППУ-п ЩАО01а |  | DEV_107
QF_PPU_21 | breaker | QF21 ППУ-п Резерв |  | DEV_108
QF_PPU_22 | breaker | QF22 ППУ-п Блок Релейный "БР-1+" |  | DEV_109
QF_UNK_01 | breaker | QF1 ЩАОп |  | DEV_110
QF_UNK_01_1 | breaker | QF1 ШУПД1 |  | DEV_111
QF_UNK_01_2 | breaker | QF1 ШУДП5 |  | DEV_112
QF_PPU_04_4 | breaker | QF4 ППУ-п н-ШУ-ДП3/ДП3.1/ДВ1 |  | DEV_113
QF_UNK_01_3 | breaker | QF1 ШУ-ДП3 |  | DEV_114
LOAD_012 | load | Розетка 380В(н-1П) |  | DEV_115
LOAD_013 | load | Розетка 380В(н-2П) |  | DEV_116
LOAD_014 | load | Розетка 380В(н-3П) |  | DEV_117
LOAD_015 | load | Розетка 220В(н-1П) |  | DEV_118
LOAD_016 | load | Розетка 220В(н-2П) |  | DEV_119
LOAD_017 | load | Розетка 220В(н-3П) |  | DEV_120
LOAD_018 | load | ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1) |  | DEV_121
LOAD_019 | load | Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300 |  | DEV_122
LOAD_020 | load | Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100 |  | DEV_123
LOAD_021 | load | Шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100 |  | DEV_124
QF_PPU_16_1 | breaker | QF16 ППУ-п Гр-ППО1(П/п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100)) |  | DEV_125
LOAD_022 | load | П |  | DEV_126
LOAD_023 | load | п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100) |  | DEV_127
LOAD_024 | load | БП АУГПТ (пом.161) |  | DEV_128
QF_PPU_01_7 | breaker | QF1 ППУ-п ЩАО"-"01а |  | DEV_129
QF_PPU_01_8 | breaker | QF1 ППУ-п ЩАО01а |  | DEV_130
LOAD_025 | load | Блок Релейный "БР-1+" |  | DEV_131
MTR_GRSCH1_01 | meter | Узуч 1 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000 |  | DEV_132
LOAD_026 | load | 5 |  | DEV_133
MTR_GRSCH1_02 | meter | Узуч 2 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000 |  | DEV_134
MTR_GRSCH1_03 | meter | Узуч 1 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 |  | DEV_135
MTR_GRSCH1_04 | meter | Узуч 2 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 |  | DEV_136
QF_GRSCH1_02_01_1 | breaker | QF2.1 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_137
QF_GRSCH1_02_02_1 | breaker | QF2.2 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_138
QF_GRSCH1_02_03_1 | breaker | QF2.3 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_139
QF_GRSCH1_02_04_1 | breaker | QF2.4 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_140
QF_GRSCH1_02_05_1 | breaker | QF2.5 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_141
QF_GRSCH1_02_06_1 | breaker | QF2.6 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_142
QF_GRSCH1_02_07_1 | breaker | QF2.7 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_143
QF_GRSCH1_02_08_1 | breaker | QF2.8 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_144
BUS_SHP5_0 | bus | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA)
JNC_SHP5_01 | junction | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж
JNC_SHP5_02 | junction | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж
JNC_SHP5_03 | junction | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж
JNC_SHP5_04 | junction | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж
JNC_SHP5_05 | junction | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж
JNC_SHP5_06 | junction | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж
JNC_SHP5_07 | junction | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж
JNC_SHP5_08 | junction | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж
JNC_SHP5_09 | junction | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж
JNC_SHP5_10 | junction | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж
JNC_SHP5_11 | junction | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж
LOAD_027 | load | QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж |  | DEV_145
LOAD_028 | load | QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж |  | DEV_146
LOAD_029 | load | QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж |  | DEV_147
LOAD_030 | load | QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж |  | DEV_148
LOAD_031 | load | QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж |  | DEV_149
LOAD_032 | load | QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж |  | DEV_150
LOAD_033 | load | QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж |  | DEV_151
LOAD_034 | load | QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж |  | DEV_152
LOAD_035 | load | QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж |  | DEV_153
LOAD_036 | load | QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж |  | DEV_154
LOAD_037 | load | QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж |  | DEV_155
LOAD_038 | load | ЩР3-ПУВ |  | DEV_156
LOAD_039 | load | ЩР4-ПУВ |  | DEV_157
LOAD_040 | load | ЩР5-ПУВ |  | DEV_158
LOAD_041 | load | ЩР6-ПУВ |  | DEV_159
LOAD_042 | load | ЩР7-ПУВ |  | DEV_160
LOAD_043 | load | ЩР8-ПУВ |  | DEV_161
LOAD_044 | load | ЩР9-ПУВ |  | DEV_162
LOAD_045 | load | ЩР10-ПУВ |  | DEV_163
LOAD_046 | load | ЩР11-ПУВ |  | DEV_164
LOAD_047 | load | ЩР12-ПУВ |  | DEV_165
LOAD_048 | load | ЩР13-ПУВ |  | DEV_166
LOAD_049 | load | Чиллер ТЦ ХМ1 |  | DEV_167
QF_VRU_01 | breaker | QF1 ВРУ Автопарковка |  | DEV_168
LOAD_050 | load | Резерв |  | DEV_169
QF_UNK_01_4 | breaker | QF1 ЩР-ЗУ Электрозарядные |  | DEV_170
QF_VRU_01_1 | breaker | QF1 ВРУ Супермаркет |  | DEV_171
QF_VRU_01_2 | breaker | QF1 ВРУ тех. |  | DEV_172
BUS_SHP3_0 | bus | Магистраль ШП3 - 2500А (E-LINE КХA)
LOAD_051 | load | QF Шкаф УКРМ 1 |  | DEV_173
BUS_SHP9_0 | bus | Магистраль ШП9 - 1250А (E-LINE КХA)
LOAD_052 | load | ШУ Чиллер ТЦ ХМ2 |  | DEV_174
QF_VRU_02 | breaker | QF2 ВРУ Автопарковка |  | DEV_175
SRC_DGU_2 | source | Собственные нужды ДГУ |  | DEV_176
QF_VRU_02_1 | breaker | QF2 ВРУ Супермаркет на 1 эт. |  | DEV_177
BUS_SHP8_0 | bus | Магистраль ШП8 - 800А (E-LINE КХA)
QF_GRSCH1_02_09_1 | breaker | QF2.9 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_178
BUS_SHP4_0 | bus | Магистраль ШП4 - 2500А (E-LINE КХA)
QF_GRSCH1_02_10_1 | breaker | QF2.10 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_179
BUS_SHP6_0 | bus | Магистраль ШП6 - 2500А (E-LINE КХA)
QF_GRSCH1_02_11_1 | breaker | QF2.11 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_180
LOAD_053 | load | QF Шкаф УКРМ 2 |  | DEV_181

## Devices
id | type | model
DEV_001 | source | Т1 ТП21
DEV_002 | breaker | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21
DEV_003 | source | Т2 ТП21
DEV_004 | breaker | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21
DEV_005 | breaker | Точрасп ГРЩ1 QS1 1 с.ш. ППУ
DEV_006 | breaker | Точрасп ГРЩ1 QS1 1 с.ш. ППУ/ 1QF 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_007 | breaker | QS1 1 с.ш. ППУ
DEV_008 | breaker | Точрасп ППУ QF1 1 с.ш. ППУ
DEV_009 | breaker | QF4 2 с.ш. ППУ
DEV_010 | breaker | Точрасп QF1 ТП к ППУ QF1 1 с.ш. ППУ QF4 2 с.ш. ППУ
DEV_011 | breaker | QF1 1 с.ш. ППУ
DEV_012 | breaker | Точрасп ГРЩ1 QS2 2 с.ш. ППУ
DEV_013 | breaker | Точрасп ГРЩ 1 QS2 2 с.ш. ППУ/ 2QF 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_014 | breaker | Точрасп ГРЩ1 QS2 2 с.ш. ППУ/ 2QF 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_015 | breaker | QS2 2 с.ш. ППУ
DEV_016 | breaker | Точрасп ППУ QF2 1 с.ш. ППУ
DEV_017 | breaker | QF5 2 с.ш. ППУ
DEV_018 | breaker | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ППУ QF3 1 с.ш. ППУ QF6 2 с.ш. ППУ
DEV_019 | breaker | QF6 2 с.ш. ППУ
DEV_020 | breaker | Точрасп QF2 ТП к ППУ QF2 1 с.ш. ППУ/ QF5 1 с.ш. ППУ
DEV_021 | breaker | QF2 1 с.ш. ППУ
DEV_022 | breaker | QF1 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_023 | breaker | QF2 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_024 | breaker | QF3 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_025 | source | ДГУ 1250 кВА
DEV_026 | breaker | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ГРЩ1 QF3 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_027 | breaker | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ППУ QF3 1 с.ш. ППУ
DEV_028 | breaker | QF3 1 с.ш. ППУ
DEV_029 | breaker | QF1 1 с.ш. ППУ ППУ-ТЦ
DEV_030 | breaker | QF2 1 с.ш. ППУ ППУ-БЦ
DEV_031 | breaker | QF3 1 с.ш. ППУ ППУ-п
DEV_032 | breaker | QF4 1 с.ш. ППУ ШАУ-П
DEV_033 | breaker | QF5 1 с.ш. ППУ ШУ.ДП2
DEV_034 | load | ДВ3
DEV_035 | load | ДВ6
DEV_036 | breaker | QF6 1 с.ш. ППУ ШУ.ДП6.1
DEV_037 | load | ДП6.2
DEV_038 | breaker | QF7 1 с.ш. ППУ 1ШУЗ
DEV_039 | breaker | QF8 1 с.ш. ППУ ШАУ-П (Допнасосо)
DEV_040 | breaker | QF1 2 с.ш. ППУ ППУ-ТЦ
DEV_041 | breaker | QF2 2 с.ш. ППУ ППУ-БЦ
DEV_042 | breaker | QF18 2 с.ш. ППУ ППУ-п
DEV_043 | breaker | QF1 ввод ППУ-п
DEV_044 | breaker | QF4 2 с.ш. ППУ ШАУ-П
DEV_045 | breaker | QF5 2 с.ш. ППУ ШУ.ДП4.1
DEV_046 | load | ДП4.2
DEV_047 | load | ДВ8
DEV_048 | breaker | QF6 2 с.ш. ППУ ШУ.ВД2.1
DEV_049 | load | ВД2.2
DEV_050 | breaker | QF7 2 с.ш. ППУ ЩАО"-"01б
DEV_051 | breaker | QF8 2 с.ш. ППУ АУГПТ
DEV_052 | breaker | QF9 2 с.ш. ППУ ОЗК
DEV_053 | breaker | QF10 2 с.ш. ППУ ШАУ-П
DEV_054 | breaker | QF11 2 с.ш. ППУ 2ШУЗ
DEV_055 | breaker | QF12 2 с.ш. ППУ БР-1+
DEV_056 | breaker | QF13 2 с.ш. ППУ ШАУ-П
DEV_057 | breaker | QF2.1 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_058 | breaker | QF2.2 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_059 | breaker | QF2.3 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_060 | breaker | QF2.4 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_061 | breaker | QF2.5 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_062 | breaker | QF2.6 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_063 | breaker | QF2.7 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_064 | breaker | QF2.8 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_065 | breaker | QF2.9 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_066 | breaker | QF2.10 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_067 | breaker | QF2.11 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_068 | breaker | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_069 | breaker | QF1.2 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_070 | breaker | QF1.3 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_071 | breaker | QF1.4 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_072 | breaker | QF1.5 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_073 | breaker | QF1.6 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_074 | breaker | QF1.7 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_075 | breaker | QF1.8 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_076 | breaker | QF1.9 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_077 | breaker | QF1.10 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_078 | breaker | 4QS 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_079 | breaker | QF18 2 с.ш. ППУ
DEV_080 | breaker | QF2 ввод ППУ-п
DEV_081 | meter | Узуч ввод 1 ППУ-п
DEV_082 | meter | Узуч ввод 2 ППУ-п
DEV_083 | load | КМ1 ППУ-п
DEV_084 | load | КМ2 ППУ-п
DEV_085 | breaker | QF1 ППУ-п (ЩАОп)
DEV_086 | breaker | QF2 ППУ-п н-ШУПД1
DEV_087 | breaker | QF3 ППУ-п н-ШУДП5
DEV_088 | breaker | QF4 ППУ-п н-ШУ-ДП3
DEV_089 | load | ДП3.1
DEV_090 | load | ДВ1
DEV_091 | breaker | QF5 ППУ-п Розетка 380В(н-1П)
DEV_092 | breaker | QF6 ППУ-п Розетка 380В(н-1П)
DEV_093 | breaker | QF7 ППУ-п Розетка 380В(н-1П)
DEV_094 | breaker | QF8 ППУ-п Розетка 220В(н-1П)
DEV_095 | breaker | QF9 ППУ-п Розетка 220В(н-1П)
DEV_096 | breaker | QF10 ППУ-п Розетка 220В(н-1П)
DEV_097 | breaker | QF11 ППУ-п ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1)
DEV_098 | breaker | QF12 ППУ-п Резерв
DEV_099 | breaker | QF13 ППУ-п Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300)
DEV_100 | breaker | QF14 ППУ-п Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100)
DEV_101 | breaker | QF15 ППУ-п гр-СОУЭ.1(Питание шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100)
DEV_102 | breaker | QF16 ППУ-п Гр-ППО1(П
DEV_103 | load | п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100))
DEV_104 | breaker | QF17 ППУ-п Резерв
DEV_105 | breaker | QF18 ППУ-п БП АУГПТ (пом.161)
DEV_106 | breaker | QF19 ППУ-п ЩАО"-"01а
DEV_107 | breaker | QF20 ППУ-п ЩАО01а
DEV_108 | breaker | QF21 ППУ-п Резерв
DEV_109 | breaker | QF22 ППУ-п Блок Релейный "БР-1+"
DEV_110 | breaker | QF1 ЩАОп
DEV_111 | breaker | QF1 ШУПД1
DEV_112 | breaker | QF1 ШУДП5
DEV_113 | breaker | QF4 ППУ-п н-ШУ-ДП3/ДП3.1/ДВ1
DEV_114 | breaker | QF1 ШУ-ДП3
DEV_115 | load | Розетка 380В(н-1П)
DEV_116 | load | Розетка 380В(н-2П)
DEV_117 | load | Розетка 380В(н-3П)
DEV_118 | load | Розетка 220В(н-1П)
DEV_119 | load | Розетка 220В(н-2П)
DEV_120 | load | Розетка 220В(н-3П)
DEV_121 | load | ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1)
DEV_122 | load | Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300
DEV_123 | load | Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100
DEV_124 | load | Шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100
DEV_125 | breaker | QF16 ППУ-п Гр-ППО1(П/п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100))
DEV_126 | load | П
DEV_127 | load | п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100)
DEV_128 | load | БП АУГПТ (пом.161)
DEV_129 | breaker | QF1 ППУ-п ЩАО"-"01а
DEV_130 | breaker | QF1 ППУ-п ЩАО01а
DEV_131 | load | Блок Релейный "БР-1+"
DEV_132 | meter | Узуч 1 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000
DEV_133 | load | 5
DEV_134 | meter | Узуч 2 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000
DEV_135 | meter | Узуч 1 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5
DEV_136 | meter | Узуч 2 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5
DEV_137 | breaker | QF2.1 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_138 | breaker | QF2.2 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_139 | breaker | QF2.3 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_140 | breaker | QF2.4 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_141 | breaker | QF2.5 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_142 | breaker | QF2.6 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_143 | breaker | QF2.7 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_144 | breaker | QF2.8 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_145 | load | QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж
DEV_146 | load | QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж
DEV_147 | load | QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж
DEV_148 | load | QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж
DEV_149 | load | QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж
DEV_150 | load | QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж
DEV_151 | load | QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж
DEV_152 | load | QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж
DEV_153 | load | QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж
DEV_154 | load | QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж
DEV_155 | load | QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж
DEV_156 | load | ЩР3-ПУВ
DEV_157 | load | ЩР4-ПУВ
DEV_158 | load | ЩР5-ПУВ
DEV_159 | load | ЩР6-ПУВ
DEV_160 | load | ЩР7-ПУВ
DEV_161 | load | ЩР8-ПУВ
DEV_162 | load | ЩР9-ПУВ
DEV_163 | load | ЩР10-ПУВ
DEV_164 | load | ЩР11-ПУВ
DEV_165 | load | ЩР12-ПУВ
DEV_166 | load | ЩР13-ПУВ
DEV_167 | load | Чиллер ТЦ ХМ1
DEV_168 | breaker | QF1 ВРУ Автопарковка
DEV_169 | load | Резерв
DEV_170 | breaker | QF1 ЩР-ЗУ Электрозарядные
DEV_171 | breaker | QF1 ВРУ Супермаркет
DEV_172 | breaker | QF1 ВРУ тех.
DEV_173 | load | QF Шкаф УКРМ 1
DEV_174 | load | ШУ Чиллер ТЦ ХМ2
DEV_175 | breaker | QF2 ВРУ Автопарковка
DEV_176 | source | Собственные нужды ДГУ
DEV_177 | breaker | QF2 ВРУ Супермаркет на 1 эт.
DEV_178 | breaker | QF2.9 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_179 | breaker | QF2.10 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_180 | breaker | QF2.11 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_181 | load | QF Шкаф УКРМ 2

## Network
from | to | connection_id
SRC_TP21_T1 | QF_TP21_01 | C001
SRC_TP21_T2 | QF_TP21_02 | C002
QF_TP21_01 | QF_GRSCH1_QS01 | C003
QF_TP21_01 | BUS_GRSCH1_1 | C004
QF_GRSCH1_QS01_1 | BUS_GRSCH1_1 | C005
QF_GRSCH1_QS01_1 | QF_PPU_QS01 | C006
QF_PPU_QS01 | QF_PPU_01 | C007
QF_PPU_QS01 | QF_PPU_04 | C008
QF_PPU_01_1 | QF_PPU_01_2 | C009
QF_PPU_01_1 | QF_PPU_04 | C010
QF_TP21_02 | QF_GRSCH1_QS02 | C011
QF_TP21_02 | BUS_GRSCH1_2 | C012
QF_GRSCH1_QS02_1 | BUS_GRSCH1_2 | C013
QF_GRSCH1_QS02_2 | QF_PPU_QS02 | C014
QF_PPU_QS02 | QF_PPU_02 | C015
QF_PPU_QS02 | QF_PPU_05 | C016
QF_PPU_03 | QF_PPU_06 | C017
QF_PPU_06 | BUS_PPU_2 | C018
QF_PPU_02_1 | QF_PPU_02_2 | C019
QF_PPU_02_1 | QF_PPU_05 | C020
QF_PPU_02_2 | BUS_PPU_1 | C021
QF_PPU_04 | BUS_PPU_2 | C022
QF_PPU_05 | BUS_PPU_2 | C023
QF_GRSCH1_01 | BUS_GRSCH1_1_1 | C024
QF_GRSCH1_02 | BUS_GRSCH1_2_1 | C025
QF_GRSCH1_03 | BUS_GRSCH1_2_1 | C026
SRC_DGU_1 | QF_GRSCH1_03_1 | C027
SRC_DGU_1 | JNC_PPU_01 | C028
JNC_GRSCH1_01 | BUS_GRSCH1_2_2 | C029
JNC_GRSCH1_01 | QF_PPU_03_1 | C030
JNC_GRSCH1_01 | QF_PPU_06 | C031
QF_PPU_03 | QF_PPU_03_2 | C032
QF_PPU_03_2 | BUS_PPU_1 | C033
QF_PPU_02_2 | BUS_PPU_1 | C021
QF_PPU_01_2 | BUS_PPU_1 | C034
BUS_PPU_1 | QF_PPU_01_3 | C035
BUS_PPU_1 | QF_PPU_02_3 | C036
BUS_PPU_1 | QF_PPU_03_3 | C037
BUS_PPU_1 | QF_PPU_04_1 | C038
BUS_PPU_1 | QF_PPU_05_1 | C039
BUS_PPU_1 | LOAD_001 | C040
BUS_PPU_1 | LOAD_002 | C041
BUS_PPU_1 | QF_PPU_06_1 | C042
BUS_PPU_1 | LOAD_003 | C043
BUS_PPU_1 | QF_PPU_07 | C044
BUS_PPU_1 | QF_PPU_08 | C045
BUS_PPU_2 | QF_PPU_01_4 | C046
BUS_PPU_2 | QF_PPU_02_4 | C047
BUS_PPU_2 | QF_PPU_18 | C048
QF_PPU_03_2 | QF_PPU_01_5 | C049
BUS_PPU_2 | QF_PPU_04_2 | C050
BUS_PPU_2 | QF_PPU_05_2 | C051
BUS_PPU_2 | LOAD_004 | C052
BUS_PPU_2 | LOAD_005 | C053
BUS_PPU_2 | QF_PPU_06_2 | C054
BUS_PPU_2 | LOAD_006 | C055
BUS_PPU_2 | QF_PPU_07_1 | C056
BUS_PPU_2 | QF_PPU_08_1 | C057
BUS_PPU_2 | QF_PPU_09 | C058
BUS_PPU_2 | QF_PPU_10 | C059
BUS_PPU_2 | QF_PPU_11 | C060
BUS_PPU_2 | QF_PPU_12 | C061
BUS_PPU_2 | QF_PPU_13 | C062
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_02_01 | C063
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_02_02 | C064
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_02_03 | C065
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_02_04 | C066
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_02_05 | C067
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_02_06 | C068
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_02_07 | C069
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_02_08 | C070
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_02_09 | C071
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_02_10 | C072
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_02_11 | C073
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_01_01 | C074
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_01_02 | C075
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_01_03 | C076
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_01_04 | C077
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_01_05 | C078
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_01_06 | C079
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_01_07 | C080
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_01_08 | C081
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_01_09 | C082
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_01_10 | C083
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_00 | C084
QF_GRSCH1_00 | BUS_GRSCH1_1_2 | C085
BUS_GRSCH1_1_2 | BUS_GRSCH1_2_1 | C086
QF_PPU_18_1 | QF_PPU_02_5 | C087
QF_PPU_01_5 | MTR_PPU_01 | C088
QF_PPU_02_5 | MTR_PPU_02 | C089
MTR_PPU_01 | LOAD_007 | C090
MTR_PPU_02 | LOAD_008 | C091
LOAD_007 | BUS_PPU_1_1 | C092
LOAD_008 | BUS_PPU_1_1 | C093
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_01_6 | C094
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_02_6 | C095
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_03_4 | C096
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_04_3 | C097
BUS_PPU_1_1 | LOAD_009 | C098
BUS_PPU_1_1 | LOAD_010 | C099
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_05_3 | C100
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_06_3 | C101
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_07_2 | C102
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_08_2 | C103
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_09_1 | C104
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_10_1 | C105
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_11_1 | C106
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_12_1 | C107
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_13_1 | C108
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_14 | C109
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_15 | C110
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_16 | C111
BUS_PPU_1_1 | LOAD_011 | C112
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_17 | C113
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_18_2 | C114
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_19 | C115
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_20 | C116
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_21 | C117
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_22 | C118
QF_PPU_01_6 | QF_UNK_01 | C119
QF_PPU_02_6 | QF_UNK_01_1 | C120
QF_PPU_03_4 | QF_UNK_01_2 | C121
QF_PPU_04_4 | QF_UNK_01_3 | C122
QF_PPU_04_4 | LOAD_009 | C123
QF_PPU_04_4 | LOAD_010 | C124
QF_PPU_05_3 | LOAD_012 | C125
QF_PPU_06_3 | LOAD_013 | C126
QF_PPU_07_2 | LOAD_014 | C127
QF_PPU_08_2 | LOAD_015 | C128
QF_PPU_09_1 | LOAD_016 | C129
QF_PPU_10_1 | LOAD_017 | C130
QF_PPU_11_1 | LOAD_018 | C131
QF_PPU_13_1 | LOAD_019 | C132
QF_PPU_14 | LOAD_020 | C133
QF_PPU_15 | LOAD_021 | C134
QF_PPU_16_1 | LOAD_022 | C135
QF_PPU_16_1 | LOAD_023 | C136
QF_PPU_18_2 | LOAD_024 | C137
QF_PPU_19 | QF_PPU_01_7 | C138
QF_PPU_20 | QF_PPU_01_8 | C139
QF_PPU_22 | LOAD_025 | C140
BUS_GRSCH1_1 | MTR_GRSCH1_01 | C141
BUS_GRSCH1_1 | LOAD_026 | C142
BUS_GRSCH1_2 | MTR_GRSCH1_02 | C143
BUS_GRSCH1_2 | LOAD_026 | C144
MTR_GRSCH1_03 | BUS_GRSCH1_1_1 | C145
MTR_GRSCH1_04 | BUS_GRSCH1_2_1 | C146
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_01_01 | C147
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_01_02 | C148
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_01_03 | C149
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_01_04 | C150
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_01_05 | C151
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_01_06 | C152
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_01_07 | C153
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_01_08 | C154
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_01_09 | C155
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_01_10 | C156
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_02_01_1 | C157
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_02_02_1 | C158
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_02_03_1 | C159
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_02_04_1 | C160
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_02_05_1 | C161
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_02_06_1 | C162
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_02_07_1 | C163
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_02_08_1 | C164
QF_GRSCH1_01_01 | BUS_SHP5_0 | C165
BUS_SHP5_0 | JNC_SHP5_01 | C166
JNC_SHP5_01 | JNC_SHP5_02 | C167
JNC_SHP5_02 | JNC_SHP5_03 | C168
JNC_SHP5_03 | JNC_SHP5_04 | C169
JNC_SHP5_04 | JNC_SHP5_05 | C170
JNC_SHP5_05 | JNC_SHP5_06 | C171
JNC_SHP5_06 | JNC_SHP5_07 | C172
JNC_SHP5_07 | JNC_SHP5_08 | C173
JNC_SHP5_08 | JNC_SHP5_09 | C174
JNC_SHP5_09 | JNC_SHP5_10 | C175
JNC_SHP5_10 | JNC_SHP5_11 | C176
JNC_SHP5_01 | LOAD_027 | C177
JNC_SHP5_02 | LOAD_028 | C178
JNC_SHP5_03 | LOAD_029 | C179
JNC_SHP5_04 | LOAD_030 | C180
JNC_SHP5_05 | LOAD_031 | C181
JNC_SHP5_06 | LOAD_032 | C182
JNC_SHP5_07 | LOAD_033 | C183
JNC_SHP5_08 | LOAD_034 | C184
JNC_SHP5_09 | LOAD_035 | C185
JNC_SHP5_10 | LOAD_036 | C186
JNC_SHP5_11 | LOAD_037 | C187
LOAD_027 | LOAD_038 | C188
LOAD_028 | LOAD_039 | C189
LOAD_029 | LOAD_040 | C190
LOAD_030 | LOAD_041 | C191
LOAD_031 | LOAD_042 | C192
LOAD_032 | LOAD_043 | C193
LOAD_033 | LOAD_044 | C194
LOAD_034 | LOAD_045 | C195
LOAD_035 | LOAD_046 | C196
LOAD_036 | LOAD_047 | C197
LOAD_037 | LOAD_048 | C198
QF_GRSCH1_01_02 | LOAD_049 | C199
QF_GRSCH1_01_03 | QF_VRU_01 | C200
QF_GRSCH1_01_04 | LOAD_050 | C201
QF_GRSCH1_01_05 | LOAD_050 | C202
QF_GRSCH1_01_06 | QF_UNK_01_4 | C203
QF_GRSCH1_01_07 | QF_VRU_01_1 | C204
QF_GRSCH1_01_08 | QF_VRU_01_2 | C205
QF_GRSCH1_01_09 | BUS_SHP3_0 | C206
QF_GRSCH1_01_10 | LOAD_051 | C207
QF_GRSCH1_02_01_1 | BUS_SHP9_0 | C208
QF_GRSCH1_02_02_1 | LOAD_052 | C209
QF_GRSCH1_02_03_1 | QF_VRU_02 | C210
QF_GRSCH1_02_04_1 | LOAD_050 | C211
QF_GRSCH1_02_05_1 | LOAD_050 | C212
QF_GRSCH1_02_06_1 | SRC_DGU_2 | C213
QF_GRSCH1_02_07_1 | QF_VRU_02_1 | C214
QF_GRSCH1_02_08_1 | BUS_SHP8_0 | C215
QF_GRSCH1_02_09_1 | BUS_SHP4_0 | C216
QF_GRSCH1_02_10_1 | BUS_SHP6_0 | C217
QF_GRSCH1_02_11_1 | LOAD_053 | C218

## Connections
id | type | length
C001 | busbar | 1
C002 | busbar | 1
C003 | cable | 140
C004 | cable | 140
C005 | busbar | 1
C006 | cable
C007 | busbar | 1
C008 | busbar | 1
C009 | busbar | 1
C010 | busbar | 1
C011 | cable | 160
C012 | cable | 160
C013 | busbar | 1
C014 | cable
C015 | busbar | 1
C016 | busbar | 1
C017 | busbar | 1
C018 | busbar | 1
C019 | busbar | 1
C020 | busbar | 1
C021 | busbar | 1
C022 | busbar | 1
C023 | busbar | 1
C024 | busbar | 1
C025 | busbar | 1
C026 | busbar | 1
C027 | cable | 135
C028 | cable | 135
C029 | busbar | 1
C030 | cable
C031 | cable
C032 | busbar | 1
C033 | busbar | 1
C034 | busbar | 1
C035 | busbar | 1
C036 | busbar | 1
C037 | busbar | 1
C038 | busbar | 1
C039 | busbar | 1
C040 | busbar | 1
C041 | busbar | 1
C042 | busbar | 1
C043 | busbar | 1
C044 | busbar | 1
C045 | busbar | 1
C046 | busbar | 1
C047 | busbar | 1
C048 | busbar | 1
C049 | cable
C050 | busbar | 1
C051 | busbar | 1
C052 | busbar | 1
C053 | busbar | 1
C054 | busbar | 1
C055 | busbar | 1
C056 | busbar | 1
C057 | busbar | 1
C058 | busbar | 1
C059 | busbar | 1
C060 | busbar | 1
C061 | busbar | 1
C062 | busbar | 1
C063 | busbar | 1
C064 | busbar | 1
C065 | busbar | 1
C066 | busbar | 1
C067 | busbar | 1
C068 | busbar | 1
C069 | busbar | 1
C070 | busbar | 1
C071 | busbar | 1
C072 | busbar | 1
C073 | busbar | 1
C074 | busbar | 1
C075 | busbar | 1
C076 | busbar | 1
C077 | busbar | 1
C078 | busbar | 1
C079 | busbar | 1
C080 | busbar | 1
C081 | busbar | 1
C082 | busbar | 1
C083 | busbar | 1
C084 | busbar | 1
C085 | busbar | 1
C086 | busbar | 1
C087 | cable
C088 | busbar | 1
C089 | busbar | 1
C090 | busbar | 1
C091 | busbar | 1
C092 | busbar | 1
C093 | busbar | 1
C094 | busbar | 1
C095 | busbar | 1
C096 | busbar | 1
C097 | busbar | 1
C098 | busbar | 1
C099 | busbar | 1
C100 | busbar | 1
C101 | busbar | 1
C102 | busbar | 1
C103 | busbar | 1
C104 | busbar | 1
C105 | busbar | 1
C106 | busbar | 1
C107 | busbar | 1
C108 | busbar | 1
C109 | busbar | 1
C110 | busbar | 1
C111 | busbar | 1
C112 | busbar | 1
C113 | busbar | 1
C114 | busbar | 1
C115 | busbar | 1
C116 | busbar | 1
C117 | busbar | 1
C118 | busbar | 1
C119 | cable
C120 | cable
C121 | cable
C122 | cable
C123 | cable
C124 | cable
C125 | cable
C126 | cable
C127 | cable
C128 | cable
C129 | cable
C130 | cable
C131 | cable
C132 | cable
C133 | cable
C134 | cable
C135 | cable
C136 | cable
C137 | cable
C138 | cable
C139 | cable
C140 | cable
C141 | busbar | 1
C142 | busbar | 1
C143 | busbar | 1
C144 | busbar | 1
C145 | busbar | 1
C146 | busbar | 1
C147 | busbar | 1
C148 | busbar | 1
C149 | busbar | 1
C150 | busbar | 1
C151 | busbar | 1
C152 | busbar | 1
C153 | busbar | 1
C154 | busbar | 1
C155 | busbar | 1
C156 | busbar | 1
C157 | busbar | 1
C158 | busbar | 1
C159 | busbar | 1
C160 | busbar | 1
C161 | busbar | 1
C162 | busbar | 1
C163 | busbar | 1
C164 | busbar | 1
C165 | cable | 109
C166 | busbar | 1
C167 | busbar | 1
C168 | busbar | 1
C169 | busbar | 1
C170 | busbar | 1
C171 | busbar | 1
C172 | busbar | 1
C173 | busbar | 1
C174 | busbar | 1
C175 | busbar | 1
C176 | busbar | 1
C177 | cable
C178 | cable
C179 | cable
C180 | cable
C181 | cable
C182 | cable
C183 | cable
C184 | cable
C185 | cable
C186 | cable
C187 | cable
C188 | cable
C189 | cable
C190 | cable
C191 | cable
C192 | cable
C193 | cable
C194 | cable
C195 | cable
C196 | cable
C197 | cable
C198 | cable
C199 | cable
C200 | cable
C201 | cable
C202 | cable
C203 | cable
C204 | cable
C205 | cable
C206 | cable
C207 | cable
C208 | cable
C209 | cable
C210 | cable
C211 | cable
C212 | cable
C213 | cable
C214 | cable
C215 | cable
C216 | cable
C217 | cable
C218 | cable