## Elements
id | name | type | parent | device_id | normal_state
src_tp21_0_1 | Т1 ТП21 | source |  |  | ON
brk_tp21_1_1 | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 | breaker |  | DEV_BREAKER_001 | ON
src_tp21_0_2 | Т2 ТП21 | source |  |  | ON
brk_tp21_2_2 | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 | breaker |  | DEV_BREAKER_002 | ON
jnc_grsch1_1_1 | Точрасп ГРЩ1 QS1 1 с.ш. ППУ /1QF 1 с.ш. ГРЩ1 | junction |  |  | ON
jnc_grsch1_1_1_1 | Точрасп ГРЩ1 QS1 1 с.ш. ППУ/ 1QF 1 с.ш. ГРЩ1 | junction |  |  | live
brk_grsch1_1_1 | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_003 | live
brk_ppu_1_1 | QS1 1 с.ш. ППУ | breaker |  | DEV_BREAKER_004 | live
jnc_ppu_1_1 | Точрасп ППУ QF1 1 с.ш. ППУ /QF4 2 с.ш. ППУ | junction |  |  | ON
src_ppu_1_1 | Точрасп QF1 ТП к ППУ QF1 1 с.ш. ППУ QF4 2 с.ш. ППУ | source |  |  | live
brk_ppu_1_1_1 | QF1 1 с.ш. ППУ | breaker |  | DEV_BREAKER_005 | live
brk_ppu_2_4 | QF4 2 с.ш. ППУ | breaker |  | DEV_BREAKER_006 | live
jnc_grsch1_2_1 | Точрасп ГРЩ1 QS2 2 с.ш. ППУ /2QF 2 с.ш. ГРЩ1 | junction |  |  | ON
jnc_grsch1_2_1_1 | Точрасп ГРЩ 1 QS2 2 с.ш. ППУ/ 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 | junction |  |  | live
brk_grsch1_2_2 | 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_007 | live
jnc_grsch1_2_1_2 | Точрасп ГРЩ1 QS2 2 с.ш. ППУ/ 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 | junction |  |  | live
brk_ppu_2_2 | QS2 2 с.ш. ППУ | breaker |  | DEV_BREAKER_008 | live
jnc_ppu_1_2 | Точрасп ППУ QF2 1 с.ш. ППУ/ QF5 2 с.ш. ППУ | junction |  |  | ON
src_ppu_1_1250 | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ППУ QF3 1 с.ш. ППУ QF6 2 с.ш. ППУ | source |  |  | dead
brk_ppu_2_6 | QF6 2 с.ш. ППУ | breaker |  | DEV_BREAKER_009 | dead
load_ppu_2_2 | 2 с.ш. ППУ | load |  | DEV_LOAD_001 | OFF
src_ppu_1_2 | Точрасп QF2 ТП к ППУ QF2 1 с.ш. ППУ/ QF5 1 с.ш. ППУ | source |  |  | live
brk_ppu_1_2 | QF2 1 с.ш. ППУ | breaker |  | DEV_BREAKER_010 | live
brk_ppu_2_5 | QF5 2 с.ш. ППУ | breaker |  | DEV_BREAKER_011 | live
load_ppu_1_1 | 1 с.ш. ППУ | load |  | DEV_LOAD_002 | OFF
brk_grsch1_1_1_1 | QF1 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_012 | ON
load_grsch1_1_1 | 1 с.ш. ГРЩ1 | load |  | DEV_LOAD_003 | ON
brk_grsch1_1_2 | QF2 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_013 | ON
load_grsch1_2_2 | 2 с.ш. ГРЩ1 | load |  | DEV_LOAD_004 | ON
brk_grsch1_2_3 | QF3 2 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_014 | OFF
src_dgu_0_1250 | ДГУ 1250 кВА | source |  |  | Отстановлен
src_grsch1_2_1250 | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ГРЩ1 QF3 2 с.ш. ГРЩ1/ Точрасп ДГУ 1250 кВА в ППУ | source |  |  | Отстановлен
src_grsch1_0_1250 | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ГРЩ1 | source |  |  | dead
brk_grsch1_2_3_1 | 3QF 2 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_015 | dead
src_ppu_1_1250_1 | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ППУ QF3 1 с.ш. ППУ/ QF6 2 с.ш. ППУ | source |  |  | dead
brk_ppu_1_3 | QF3 1 с.ш. ППУ | breaker |  | DEV_BREAKER_016 | dead
brk_ppu_1_1_2 | QF1 1 с.ш. ППУ ППУ-ТЦ | breaker |  | DEV_BREAKER_017 | live
brk_ppu_1_2_1 | QF2 1 с.ш. ППУ ППУ-БЦ | breaker |  | DEV_BREAKER_018 | live
brk_ppu_p_1_3 | QF3 1 с.ш. ППУ ППУ-п | breaker |  | DEV_BREAKER_019 | live
brk_ppu_1_4 | QF4 1 с.ш. ППУ ШАУ-П | breaker |  | DEV_BREAKER_020 | live
brk_ppu_1_5 | QF5 1 с.ш. ППУ ШУ.ДП2/ДВ3/ДВ6 | breaker |  | DEV_BREAKER_021 | live
brk_ppu_1_6 | QF6 1 с.ш. ППУ ШУ.ДП6.1/ДП6.2 | breaker |  | DEV_BREAKER_022 | live
brk_ppu_1_7 | QF7 1 с.ш. ППУ 1ШУЗ | breaker |  | DEV_BREAKER_023 | live
brk_ppu_1_8 | QF8 1 с.ш. ППУ ШАУ-П (Допнасосо) | breaker |  | DEV_BREAKER_024 | live
brk_ppu_2_1 | QF1 2 с.ш. ППУ ППУ-ТЦ | breaker |  | DEV_BREAKER_025 | live
brk_ppu_2_2_1 | QF2 2 с.ш. ППУ ППУ-БЦ | breaker |  | DEV_BREAKER_026 | live
brk_ppu_p_2_18 | QF18 2 с.ш. ППУ ППУ-п | breaker |  | DEV_BREAKER_027 | live
brk_ppu_p_0_1 | QF1 ввод ППУ-п | breaker |  | DEV_BREAKER_028 | ON
brk_ppu_2_4_1 | QF4 2 с.ш. ППУ ШАУ-П | breaker |  | DEV_BREAKER_029 | live
brk_ppu_2_5_1 | QF5 2 с.ш. ППУ ШУ.ДП4.1/ДП4.2/ДВ8 | breaker |  | DEV_BREAKER_030 | live
brk_ppu_2_6_1 | QF6 2 с.ш. ППУ ШУ.ВД2.1/ВД2.2 | breaker |  | DEV_BREAKER_031 | live
brk_ppu_2_7 | QF7 2 с.ш. ППУ ЩАО"-"01б | breaker |  | DEV_BREAKER_032 | live
brk_ppu_2_8 | QF8 2 с.ш. ППУ АУГПТ | breaker |  | DEV_BREAKER_033 | live
brk_ppu_2_9 | QF9 2 с.ш. ППУ ОЗК | breaker |  | DEV_BREAKER_034 | live
brk_ppu_2_10 | QF10 2 с.ш. ППУ ШАУ-П | breaker |  | DEV_BREAKER_035 | live
brk_ppu_2_11 | QF11 2 с.ш. ППУ 2ШУЗ | breaker |  | DEV_BREAKER_036 | live
brk_ppu_2_12 | QF12 2 с.ш. ППУ БР-1+ | breaker |  | DEV_BREAKER_037 | live
brk_ppu_2_13 | QF13 2 с.ш. ППУ ШАУ-П | breaker |  | DEV_BREAKER_038 | live
brk_grsch1_1_2_1 | QF2.1 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_039 | live
brk_grsch1_1_2_2 | QF2.2 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_040 | live
brk_grsch1_1_2_3 | QF2.3 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_041 | live
brk_grsch1_1_2_4 | QF2.4 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_042 | live
brk_grsch1_1_2_5 | QF2.5 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_043 | live
brk_grsch1_1_2_6 | QF2.6 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_044 | live
brk_grsch1_1_2_7 | QF2.7 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_045 | live
brk_grsch1_1_2_8 | QF2.8 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_046 | live
brk_grsch1_1_2_9 | QF2.9 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_047 | live
brk_grsch1_1_2_10 | QF2.10 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_048 | live
brk_grsch1_1_2_11 | QF2.11 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_049 | live
brk_grsch1_1_1_1_1 | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_050 | live
brk_grsch1_1_1_2 | QF1.2 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_051 | live
brk_grsch1_1_1_3 | QF1.3 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_052 | live
brk_grsch1_1_1_4 | QF1.4 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_053 | live
brk_grsch1_1_1_5 | QF1.5 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_054 | live
brk_grsch1_1_1_6 | QF1.6 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_055 | live
brk_grsch1_1_1_7 | QF1.7 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_056 | live
brk_grsch1_1_1_8 | QF1.8 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_057 | live
brk_grsch1_1_1_9 | QF1.9 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_058 | live
brk_grsch1_1_1_10 | QF1.10 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_059 | live
brk_grsch1_1_4 | 4QS 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_060 | live
brk_grsch1_1_4_1 | 4QF 1 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_061 | ON
brk_ppu_2_18 | QF18 2 с.ш. ППУ | breaker |  | DEV_BREAKER_062 | OFF
brk_ppu_p_0_2 | QF2 ввод ППУ-п | breaker |  | DEV_BREAKER_063 | OFF
met_ppu_p_0_1 | Узуч ввод 1 ППУ-п | meter |  | DEV_METER_001 | ON
met_ppu_p_0_2 | Узуч ввод 2 ППУ-п | meter |  | DEV_METER_002 | OFF
brk_ppu_p_0_1_1 | КМ1 ППУ-п | breaker |  | DEV_BREAKER_064 | ON
brk_ppu_p_0_2_1 | КМ2 ППУ-п | breaker |  | DEV_BREAKER_065 | OFF
load_ppu_p_1_1 | 1 с.ш. ППУ-п | load |  | DEV_LOAD_005 | ON
brk_ppu_p_0_1_2 | QF1 ППУ-п (ЩАОп) | breaker |  | DEV_BREAKER_066 | ON
brk_ppu_p_0_2_2 | QF2 ППУ-п н-ШУПД1 | breaker |  | DEV_BREAKER_067 | ON
brk_ppu_p_0_3 | QF3 ППУ-п н-ШУДП5 | breaker |  | DEV_BREAKER_068 | ON
brk_ppu_p_0_4 | QF4 ППУ-п н-ШУ-ДП3/ДП3.1/ДВ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_069 | ON
brk_ppu_p_0_5 | QF5 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) | breaker |  | DEV_BREAKER_070 | ON
brk_ppu_p_0_6 | QF6 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) | breaker |  | DEV_BREAKER_071 | ON
brk_ppu_p_0_7 | QF7 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) | breaker |  | DEV_BREAKER_072 | ON
brk_ppu_p_0_8 | QF8 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) | breaker |  | DEV_BREAKER_073 | ON
brk_ppu_p_0_9 | QF9 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) | breaker |  | DEV_BREAKER_074 | ON
brk_ppu_p_0_10 | QF10 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) | breaker |  | DEV_BREAKER_075 | ON
brk_ppu_p_0_11 | QF11 ППУ-п ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1) | breaker |  | DEV_BREAKER_076 | ON
brk_ppu_p_0_12 | QF12 ППУ-п Резерв | breaker |  | DEV_BREAKER_077 | OFF
brk_ppu_p_0_13 | QF13 ППУ-п Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300) | breaker |  | DEV_BREAKER_078 | ON
brk_ppu_p_0_14 | QF14 ППУ-п Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100) | breaker |  | DEV_BREAKER_079 | ON
brk_ppu_p_0_15 | QF15 ППУ-п гр-СОУЭ.1(Питание шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100) | breaker |  | DEV_BREAKER_080 | ON
brk_ppu_p_0_16 | QF16 ППУ-п Гр-ППО1(П/п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100)) | breaker |  | DEV_BREAKER_081 | ON
brk_ppu_p_0_17 | QF17 ППУ-п Резерв | breaker |  | DEV_BREAKER_082 | OFF
brk_ppu_p_0_18 | QF18 ППУ-п БП АУГПТ (пом.161) | breaker |  | DEV_BREAKER_083 | ON
brk_ppu_p_0_19 | QF19 ППУ-п ЩАО"-"01а | breaker |  | DEV_BREAKER_084 | ON
brk_ppu_p_0_20 | QF20 ППУ-п ЩАО01а | breaker |  | DEV_BREAKER_085 | ON
brk_ppu_p_0_21 | QF21 ППУ-п Резерв | breaker |  | DEV_BREAKER_086 | OFF
brk_ppu_p_0_22 | QF22 ППУ-п Блок Релейный "БР-1+" | breaker |  | DEV_BREAKER_087 | ON
brk_schaop_0_1 | QF1 ЩАОп | breaker |  | DEV_BREAKER_088 | ON
brk_shupd1_0_1 | QF1 ШУПД1 | breaker |  | DEV_BREAKER_089 | ON
brk_shudp5_0_1 | QF1 ШУДП5 | breaker |  | DEV_BREAKER_090 | ON
brk_shudp3dp31dv1_0_1 | QF1 ШУ-ДП3/ДП3.1/ДВ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_091 | ON
load_380vn1p_0_380 | Розетка 380В(н-1П) | load |  | DEV_LOAD_006 | ON
load_380vn2p_0_380 | Розетка 380В(н-2П) | load |  | DEV_LOAD_007 | ON
load_380vn3p_0_380 | Розетка 380В(н-3П) | load |  | DEV_LOAD_008 | ON
load_220vn1p_0_220 | Розетка 220В(н-1П) | load |  | DEV_LOAD_009 | ON
load_220vn2p_0_220 | Розетка 220В(н-2П) | load |  | DEV_LOAD_010 | ON
load_220vn3p_0_220 | Розетка 220В(н-3П) | load |  | DEV_LOAD_011 | ON
load_protivopozharnayashtoragrpp1_0_1 | ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1) | load |  | DEV_LOAD_012 | ON
load_7300_0_7 | Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300 | load |  | DEV_LOAD_013 | ON
load_4100_0_4 | Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100 | load |  | DEV_LOAD_014 | ON
load_4100_0_1 | Шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100 | load |  | DEV_LOAD_015 | ON
load_4100_0_113 | П/п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100) | load |  | DEV_LOAD_016 | ON
load_pom161_0_161 | БП АУГПТ (пом.161) | load |  | DEV_LOAD_017 | ON
brk_ppu_p_0_1_3 | QF1 ППУ-п ЩАО"-"01а | breaker |  | DEV_BREAKER_092 | ON
brk_ppu_p_0_1_4 | QF1 ППУ-п ЩАО01а | breaker |  | DEV_BREAKER_093 | ON
load_br1_0_1 | Блок Релейный "БР-1+" | load |  | DEV_LOAD_018 | ON
met_grsch1_1_1 | Узуч 1 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS | meter |  | DEV_METER_003 | ON
load_50005_0_5 | 5(10)A 5000/5 | load |  | DEV_LOAD_019 | ON
met_grsch1_2_2 | Узуч 2 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS | meter |  | DEV_METER_004 | ON
met_grsch1_1_1_1 | Узуч 1 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 | meter |  | DEV_METER_005 | live
met_grsch1_2_2_1 | Узуч 2 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 | meter |  | DEV_METER_006 | live
brk_grsch1_2_2_1 | QF2.1 2 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_094 | live
brk_grsch1_2_2_2 | QF2.2 2 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_095 | live
brk_grsch1_2_2_3 | QF2.3 2 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_096 | live
brk_grsch1_2_2_4 | QF2.4 2 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_097 | live
brk_grsch1_2_2_5 | QF2.5 2 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_098 | live
brk_grsch1_2_2_6 | QF2.6 2 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_099 | live
brk_grsch1_2_2_7 | QF2.7 2 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_100 | live
brk_grsch1_2_2_8 | QF2.8 2 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_101 | live
bus_shp5_0_5 | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | bus |  |  | ON
jnc_shp5_0_5 | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж | junction | bus_shp5_0_5
jnc_shp5_0_5_1 | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж | junction |  |  | live
jnc_shp5_0_5_2 | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж | junction |  |  | live
jnc_shp5_0_5_3 | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж | junction |  |  | live
jnc_shp5_0_5_4 | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж | junction |  |  | live
jnc_shp5_0_5_5 | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж | junction |  |  | live
jnc_shp5_0_5_6 | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж | junction |  |  | live
jnc_shp5_0_5_7 | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж | junction |  |  | live
jnc_shp5_0_5_8 | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж | junction |  |  | live
jnc_shp5_0_5_9 | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж | junction |  |  | live
jnc_shp5_0_5_10 | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж | junction |  |  | live
brk_shp5_0_5 | QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж | breaker |  | DEV_BREAKER_102 | ON
brk_shp5_0_5_1 | QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж | breaker |  | DEV_BREAKER_103 | ON
brk_shp5_0_5_2 | QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж | breaker |  | DEV_BREAKER_104 | ON
brk_shp5_0_5_3 | QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж | breaker |  | DEV_BREAKER_105 | ON
brk_shp5_0_5_4 | QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж | breaker |  | DEV_BREAKER_106 | ON
brk_shp5_0_5_5 | QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж | breaker |  | DEV_BREAKER_107 | ON
brk_shp5_0_5_6 | QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж | breaker |  | DEV_BREAKER_108 | ON
brk_shp5_0_5_7 | QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж | breaker |  | DEV_BREAKER_109 | ON
brk_shp5_0_5_8 | QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж | breaker |  | DEV_BREAKER_110 | ON
brk_shp5_0_5_9 | QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж | breaker |  | DEV_BREAKER_111 | ON
brk_shp5_0_5_10 | QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж | breaker |  | DEV_BREAKER_112 | ON
load_schr_0_3 | ЩР3-ПУВ | load |  | DEV_LOAD_020 | ON
load_schr_0_4 | ЩР4-ПУВ | load |  | DEV_LOAD_021 | ON
load_schr_0_5 | ЩР5-ПУВ | load |  | DEV_LOAD_022 | ON
load_schr_0_6 | ЩР6-ПУВ | load |  | DEV_LOAD_023 | ON
load_schr_0_7 | ЩР7-ПУВ | load |  | DEV_LOAD_024 | ON
load_schr_0_8 | ЩР8-ПУВ | load |  | DEV_LOAD_025 | ON
load_schr_0_9 | ЩР9-ПУВ | load |  | DEV_LOAD_026 | ON
load_schr_0_10 | ЩР10-ПУВ | load |  | DEV_LOAD_027 | ON
load_schr_0_11 | ЩР11-ПУВ | load |  | DEV_LOAD_028 | ON
load_schr_0_12 | ЩР12-ПУВ | load |  | DEV_LOAD_029 | ON
load_schr_0_13 | ЩР13-ПУВ | load |  | DEV_LOAD_030 | ON
load_hm1_0_1 | Чиллер ТЦ ХМ1 | load |  | DEV_LOAD_031 | ON
brk_vru_0_1 | QF1 ВРУ Автопарковка | breaker |  | DEV_BREAKER_113 | ON
load_rezerv_0_0 | Резерв | load |  | DEV_LOAD_032 | OFF
brk_schr_0_1 | QF1 ЩР-ЗУ Электрозарядные | breaker |  | DEV_BREAKER_114 | ON
brk_vru_0_1_1 | QF1 ВРУ Супермаркет | breaker |  | DEV_BREAKER_115 | ON
brk_vru_0_1_2 | QF1 ВРУ тех. | breaker |  | DEV_BREAKER_116 | ON
bus_kha_0_3 | Магистраль ШП3 - 2500А (E-LINE КХA) | bus |  |  | ON
brk_ukrm_0_1 | QF Шкаф УКРМ 1 | breaker |  | DEV_BREAKER_117 | ON
bus_kha_0_9 | Магистраль ШП9 - 1250А (E-LINE КХA) | bus |  |  | ON
load_hm2_0_2 | ШУ Чиллер ТЦ ХМ2 | load |  | DEV_LOAD_033 | ON
brk_vru_0_2 | QF2 ВРУ Автопарковка | breaker |  | DEV_BREAKER_118 | ON
src_dgu_0_0 | Собственные нужды ДГУ | source |  |  | ON
brk_vru_0_2_1 | QF2 ВРУ Супермаркет на 1 эт. | breaker |  | DEV_BREAKER_119 | ON
bus_kha_0_8 | Магистраль ШП8 - 800А (E-LINE КХA) | bus |  |  | ON
brk_grsch1_2_2_9 | QF2.9 2 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_120 | ON
bus_kha_0_4 | Магистраль ШП4 - 2500А (E-LINE КХA) | bus |  |  | ON
brk_grsch1_2_2_10 | QF2.10 2 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_121 | ON
bus_kha_0_6 | Магистраль ШП6 - 2500А (E-LINE КХA) | bus |  |  | ON
brk_grsch1_2_2_11 | QF2.11 2 с.ш. ГРЩ1 | breaker |  | DEV_BREAKER_122 | ON
brk_ukrm_0_2 | QF Шкаф УКРМ 2 | breaker |  | DEV_BREAKER_123 | ON

## Devices
id | type | model | poles | voltage | current_rated | leakage_current | tripping_characteristic
DEV_BREAKER_001 | breaker
DEV_BREAKER_002 | breaker
DEV_BREAKER_003 | breaker
DEV_BREAKER_004 | breaker
DEV_BREAKER_005 | breaker
DEV_BREAKER_006 | breaker
DEV_BREAKER_007 | breaker
DEV_BREAKER_008 | breaker
DEV_BREAKER_009 | breaker
DEV_LOAD_001 | load | QS2 2 с.ш. ППУ
DEV_BREAKER_010 | breaker
DEV_BREAKER_011 | breaker
DEV_LOAD_002 | load | QS2
DEV_BREAKER_012 | breaker
DEV_LOAD_003 | load | 4QS 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_BREAKER_013 | breaker
DEV_LOAD_004 | load | 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_BREAKER_014 | breaker
DEV_BREAKER_015 | breaker
DEV_BREAKER_016 | breaker
DEV_BREAKER_017 | breaker
DEV_BREAKER_018 | breaker
DEV_BREAKER_019 | breaker
DEV_BREAKER_020 | breaker
DEV_BREAKER_021 | breaker
DEV_BREAKER_022 | breaker
DEV_BREAKER_023 | breaker
DEV_BREAKER_024 | breaker
DEV_BREAKER_025 | breaker
DEV_BREAKER_026 | breaker
DEV_BREAKER_027 | breaker
DEV_BREAKER_028 | breaker
DEV_BREAKER_029 | breaker
DEV_BREAKER_030 | breaker
DEV_BREAKER_031 | breaker
DEV_BREAKER_032 | breaker
DEV_BREAKER_033 | breaker
DEV_BREAKER_034 | breaker
DEV_BREAKER_035 | breaker
DEV_BREAKER_036 | breaker
DEV_BREAKER_037 | breaker
DEV_BREAKER_038 | breaker
DEV_BREAKER_039 | breaker
DEV_BREAKER_040 | breaker
DEV_BREAKER_041 | breaker
DEV_BREAKER_042 | breaker
DEV_BREAKER_043 | breaker
DEV_BREAKER_044 | breaker
DEV_BREAKER_045 | breaker
DEV_BREAKER_046 | breaker
DEV_BREAKER_047 | breaker
DEV_BREAKER_048 | breaker
DEV_BREAKER_049 | breaker
DEV_BREAKER_050 | breaker
DEV_BREAKER_051 | breaker
DEV_BREAKER_052 | breaker
DEV_BREAKER_053 | breaker
DEV_BREAKER_054 | breaker
DEV_BREAKER_055 | breaker
DEV_BREAKER_056 | breaker
DEV_BREAKER_057 | breaker
DEV_BREAKER_058 | breaker
DEV_BREAKER_059 | breaker
DEV_BREAKER_060 | breaker
DEV_BREAKER_061 | breaker
DEV_BREAKER_062 | breaker
DEV_BREAKER_063 | breaker
DEV_METER_001 | meter | Узуч ввод 1 ППУ-п
DEV_METER_002 | meter | Узуч ввод 2 ППУ-п
DEV_BREAKER_064 | breaker
DEV_BREAKER_065 | breaker
DEV_LOAD_005 | load | 1 с.ш. ППУ-п
DEV_BREAKER_066 | breaker
DEV_BREAKER_067 | breaker
DEV_BREAKER_068 | breaker
DEV_BREAKER_069 | breaker
DEV_BREAKER_070 | breaker
DEV_BREAKER_071 | breaker
DEV_BREAKER_072 | breaker
DEV_BREAKER_073 | breaker
DEV_BREAKER_074 | breaker
DEV_BREAKER_075 | breaker
DEV_BREAKER_076 | breaker
DEV_BREAKER_077 | breaker
DEV_BREAKER_078 | breaker
DEV_BREAKER_079 | breaker
DEV_BREAKER_080 | breaker
DEV_BREAKER_081 | breaker
DEV_BREAKER_082 | breaker
DEV_BREAKER_083 | breaker
DEV_BREAKER_084 | breaker
DEV_BREAKER_085 | breaker
DEV_BREAKER_086 | breaker
DEV_BREAKER_087 | breaker
DEV_BREAKER_088 | breaker
DEV_BREAKER_089 | breaker
DEV_BREAKER_090 | breaker
DEV_BREAKER_091 | breaker
DEV_LOAD_006 | load | Розетка 380В(н-1П)
DEV_LOAD_007 | load | Розетка 380В(н-2П)
DEV_LOAD_008 | load | Розетка 380В(н-3П)
DEV_LOAD_009 | load | Розетка 220В(н-1П)
DEV_LOAD_010 | load | Розетка 220В(н-2П)
DEV_LOAD_011 | load | Розетка 220В(н-3П)
DEV_LOAD_012 | load | ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1)
DEV_LOAD_013 | load | Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300
DEV_LOAD_014 | load | Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100
DEV_LOAD_015 | load | Шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100
DEV_LOAD_016 | load | П/п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100)
DEV_LOAD_017 | load | БП АУГПТ (пом.161)
DEV_BREAKER_092 | breaker
DEV_BREAKER_093 | breaker
DEV_LOAD_018 | load | Блок Релейный "БР-1+"
DEV_METER_003 | meter | Узуч 1 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS
DEV_LOAD_019 | load | 5(10)A 5000/5
DEV_METER_004 | meter | Узуч 2 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS
DEV_METER_005 | meter | Узуч 1 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5
DEV_METER_006 | meter | Узуч 2 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5
DEV_BREAKER_094 | breaker
DEV_BREAKER_095 | breaker
DEV_BREAKER_096 | breaker
DEV_BREAKER_097 | breaker
DEV_BREAKER_098 | breaker
DEV_BREAKER_099 | breaker
DEV_BREAKER_100 | breaker
DEV_BREAKER_101 | breaker
DEV_BREAKER_102 | breaker
DEV_BREAKER_103 | breaker
DEV_BREAKER_104 | breaker
DEV_BREAKER_105 | breaker
DEV_BREAKER_106 | breaker
DEV_BREAKER_107 | breaker
DEV_BREAKER_108 | breaker
DEV_BREAKER_109 | breaker
DEV_BREAKER_110 | breaker
DEV_BREAKER_111 | breaker
DEV_BREAKER_112 | breaker
DEV_LOAD_020 | load | ЩР3-ПУВ
DEV_LOAD_021 | load | ЩР4-ПУВ
DEV_LOAD_022 | load | ЩР5-ПУВ
DEV_LOAD_023 | load | ЩР6-ПУВ
DEV_LOAD_024 | load | ЩР7-ПУВ
DEV_LOAD_025 | load | ЩР8-ПУВ
DEV_LOAD_026 | load | ЩР9-ПУВ
DEV_LOAD_027 | load | ЩР10-ПУВ
DEV_LOAD_028 | load | ЩР11-ПУВ
DEV_LOAD_029 | load | ЩР12-ПУВ
DEV_LOAD_030 | load | ЩР13-ПУВ
DEV_LOAD_031 | load | Чиллер ТЦ ХМ1
DEV_BREAKER_113 | breaker
DEV_LOAD_032 | load | Резерв
DEV_BREAKER_114 | breaker
DEV_BREAKER_115 | breaker
DEV_BREAKER_116 | breaker
DEV_BREAKER_117 | breaker
DEV_LOAD_033 | load | ШУ Чиллер ТЦ ХМ2
DEV_BREAKER_118 | breaker
DEV_BREAKER_119 | breaker
DEV_BREAKER_120 | breaker
DEV_BREAKER_121 | breaker
DEV_BREAKER_122 | breaker
DEV_BREAKER_123 | breaker

## Network
from | to | connection_id
src_tp21_0_1 | brk_tp21_1_1 | C1
src_tp21_0_2 | brk_tp21_2_2 | C2
brk_tp21_1_1 | jnc_grsch1_1_1 | C3
jnc_grsch1_1_1_1 | brk_grsch1_1_1 | C4
jnc_grsch1_1_1_1 | brk_ppu_1_1 | C5
brk_ppu_1_1 | jnc_ppu_1_1 | C6
src_ppu_1_1 | brk_ppu_1_1_1 | C7
src_ppu_1_1 | brk_ppu_2_4 | C8
brk_tp21_2_2 | jnc_grsch1_2_1 | C9
jnc_grsch1_2_1_1 | brk_grsch1_2_2 | C10
jnc_grsch1_2_1_2 | brk_ppu_2_2 | C11
brk_ppu_2_2 | jnc_ppu_1_2 | C12
src_ppu_1_1250 | brk_ppu_2_6 | C13
brk_ppu_2_6 | load_ppu_2_2 | C14
src_ppu_1_2 | brk_ppu_1_2 | C15
src_ppu_1_2 | brk_ppu_2_5 | C16
brk_ppu_1_2 | load_ppu_1_1 | C17
brk_ppu_2_4 | load_ppu_2_2 | C18
brk_ppu_2_5 | load_ppu_2_2 | C19
brk_grsch1_1_1_1 | load_grsch1_1_1 | C20
brk_grsch1_1_2 | load_grsch1_2_2 | C21
brk_grsch1_2_3 | load_grsch1_2_2 | C22
src_dgu_0_1250 | src_grsch1_2_1250 | C23
src_grsch1_0_1250 | brk_grsch1_2_3_1 | C24
src_grsch1_0_1250 | src_ppu_1_1250_1 | C25
src_ppu_1_1250 | brk_ppu_1_3 | C26
brk_ppu_1_3 | load_ppu_1_1 | C27
brk_ppu_1_2 | load_ppu_1_1 | C17
brk_ppu_1_1_1 | load_ppu_1_1 | C28
load_ppu_1_1 | brk_ppu_1_1_2 | C29
load_ppu_1_1 | brk_ppu_1_2_1 | C30
load_ppu_1_1 | brk_ppu_p_1_3 | C31
load_ppu_1_1 | brk_ppu_1_4 | C32
load_ppu_1_1 | brk_ppu_1_5 | C33
load_ppu_1_1 | brk_ppu_1_6 | C34
load_ppu_1_1 | brk_ppu_1_7 | C35
load_ppu_1_1 | brk_ppu_1_8 | C36
load_ppu_2_2 | brk_ppu_2_1 | C37
load_ppu_2_2 | brk_ppu_2_2_1 | C38
load_ppu_2_2 | brk_ppu_p_2_18 | C39
brk_ppu_1_3 | brk_ppu_p_0_1 | C40
load_ppu_2_2 | brk_ppu_2_4_1 | C41
load_ppu_2_2 | brk_ppu_2_5_1 | C42
load_ppu_2_2 | brk_ppu_2_6_1 | C43
load_ppu_2_2 | brk_ppu_2_7 | C44
load_ppu_2_2 | brk_ppu_2_8 | C45
load_ppu_2_2 | brk_ppu_2_9 | C46
load_ppu_2_2 | brk_ppu_2_10 | C47
load_ppu_2_2 | brk_ppu_2_11 | C48
load_ppu_2_2 | brk_ppu_2_12 | C49
load_ppu_2_2 | brk_ppu_2_13 | C50
load_grsch1_1_1 | brk_grsch1_1_2_1 | C51
load_grsch1_1_1 | brk_grsch1_1_2_2 | C52
load_grsch1_1_1 | brk_grsch1_1_2_3 | C53
load_grsch1_1_1 | brk_grsch1_1_2_4 | C54
load_grsch1_1_1 | brk_grsch1_1_2_5 | C55
load_grsch1_1_1 | brk_grsch1_1_2_6 | C56
load_grsch1_1_1 | brk_grsch1_1_2_7 | C57
load_grsch1_1_1 | brk_grsch1_1_2_8 | C58
load_grsch1_1_1 | brk_grsch1_1_2_9 | C59
load_grsch1_1_1 | brk_grsch1_1_2_10 | C60
load_grsch1_1_1 | brk_grsch1_1_2_11 | C61
load_grsch1_2_2 | brk_grsch1_1_1_1_1 | C62
load_grsch1_2_2 | brk_grsch1_1_1_2 | C63
load_grsch1_2_2 | brk_grsch1_1_1_3 | C64
load_grsch1_2_2 | brk_grsch1_1_1_4 | C65
load_grsch1_2_2 | brk_grsch1_1_1_5 | C66
load_grsch1_2_2 | brk_grsch1_1_1_6 | C67
load_grsch1_2_2 | brk_grsch1_1_1_7 | C68
load_grsch1_2_2 | brk_grsch1_1_1_8 | C69
load_grsch1_2_2 | brk_grsch1_1_1_9 | C70
load_grsch1_2_2 | brk_grsch1_1_1_10 | C71
load_grsch1_1_1 | brk_grsch1_1_4 | C72
brk_grsch1_1_4 | brk_grsch1_1_4_1 | C73
brk_grsch1_1_4_1 | load_grsch1_2_2 | C74
brk_ppu_2_18 | brk_ppu_p_0_2 | C75
brk_ppu_p_0_1 | met_ppu_p_0_1 | C76
brk_ppu_p_0_2 | met_ppu_p_0_2 | C77
met_ppu_p_0_1 | brk_ppu_p_0_1_1 | C78
met_ppu_p_0_2 | brk_ppu_p_0_2_1 | C79
brk_ppu_p_0_1_1 | load_ppu_p_1_1 | C80
brk_ppu_p_0_2_1 | load_ppu_p_1_1 | C81
load_ppu_p_1_1 | brk_ppu_p_0_1_2 | C82
load_ppu_p_1_1 | brk_ppu_p_0_2_2 | C83
load_ppu_p_1_1 | brk_ppu_p_0_3 | C84
load_ppu_p_1_1 | brk_ppu_p_0_4 | C85
load_ppu_p_1_1 | brk_ppu_p_0_5 | C86
load_ppu_p_1_1 | brk_ppu_p_0_6 | C87
load_ppu_p_1_1 | brk_ppu_p_0_7 | C88
load_ppu_p_1_1 | brk_ppu_p_0_8 | C89
load_ppu_p_1_1 | brk_ppu_p_0_9 | C90
load_ppu_p_1_1 | brk_ppu_p_0_10 | C91
load_ppu_p_1_1 | brk_ppu_p_0_11 | C92
load_ppu_p_1_1 | brk_ppu_p_0_12 | C93
load_ppu_p_1_1 | brk_ppu_p_0_13 | C94
load_ppu_p_1_1 | brk_ppu_p_0_14 | C95
load_ppu_p_1_1 | brk_ppu_p_0_15 | C96
load_ppu_p_1_1 | brk_ppu_p_0_16 | C97
load_ppu_p_1_1 | brk_ppu_p_0_17 | C98
load_ppu_p_1_1 | brk_ppu_p_0_18 | C99
load_ppu_p_1_1 | brk_ppu_p_0_19 | C100
load_ppu_p_1_1 | brk_ppu_p_0_20 | C101
load_ppu_p_1_1 | brk_ppu_p_0_21 | C102
load_ppu_p_1_1 | brk_ppu_p_0_22 | C103
brk_ppu_p_0_1_2 | brk_schaop_0_1 | C104
brk_ppu_p_0_2_2 | brk_shupd1_0_1 | C105
brk_ppu_p_0_3 | brk_shudp5_0_1 | C106
brk_ppu_p_0_4 | brk_shudp3dp31dv1_0_1 | C107
brk_ppu_p_0_5 | load_380vn1p_0_380 | C108
brk_ppu_p_0_6 | load_380vn2p_0_380 | C109
brk_ppu_p_0_7 | load_380vn3p_0_380 | C110
brk_ppu_p_0_8 | load_220vn1p_0_220 | C111
brk_ppu_p_0_9 | load_220vn2p_0_220 | C112
brk_ppu_p_0_10 | load_220vn3p_0_220 | C113
brk_ppu_p_0_11 | load_protivopozharnayashtoragrpp1_0_1 | C114
brk_ppu_p_0_13 | load_7300_0_7 | C115
brk_ppu_p_0_14 | load_4100_0_4 | C116
brk_ppu_p_0_15 | load_4100_0_1 | C117
brk_ppu_p_0_16 | load_4100_0_113 | C118
brk_ppu_p_0_18 | load_pom161_0_161 | C119
brk_ppu_p_0_19 | brk_ppu_p_0_1_3 | C120
brk_ppu_p_0_20 | brk_ppu_p_0_1_4 | C121
brk_ppu_p_0_22 | load_br1_0_1 | C122
brk_grsch1_1_1 | met_grsch1_1_1 | C123
brk_grsch1_1_1 | load_50005_0_5 | C124
brk_grsch1_2_2 | met_grsch1_2_2 | C125
brk_grsch1_2_2 | load_50005_0_5 | C126
met_grsch1_1_1_1 | load_grsch1_1_1 | C127
met_grsch1_2_2_1 | load_grsch1_2_2 | C128
load_grsch1_1_1 | brk_grsch1_1_1_1_1 | C129
load_grsch1_1_1 | brk_grsch1_1_1_2 | C130
load_grsch1_1_1 | brk_grsch1_1_1_3 | C131
load_grsch1_1_1 | brk_grsch1_1_1_4 | C132
load_grsch1_1_1 | brk_grsch1_1_1_5 | C133
load_grsch1_1_1 | brk_grsch1_1_1_6 | C134
load_grsch1_1_1 | brk_grsch1_1_1_7 | C135
load_grsch1_1_1 | brk_grsch1_1_1_8 | C136
load_grsch1_1_1 | brk_grsch1_1_1_9 | C137
load_grsch1_1_1 | brk_grsch1_1_1_10 | C138
load_grsch1_2_2 | brk_grsch1_2_2_1 | C139
load_grsch1_2_2 | brk_grsch1_2_2_2 | C140
load_grsch1_2_2 | brk_grsch1_2_2_3 | C141
load_grsch1_2_2 | brk_grsch1_2_2_4 | C142
load_grsch1_2_2 | brk_grsch1_2_2_5 | C143
load_grsch1_2_2 | brk_grsch1_2_2_6 | C144
load_grsch1_2_2 | brk_grsch1_2_2_7 | C145
load_grsch1_2_2 | brk_grsch1_2_2_8 | C146
brk_grsch1_1_1_1_1 | bus_shp5_0_5 | C147
bus_shp5_0_5 | jnc_shp5_0_5 | C148
jnc_shp5_0_5 | jnc_shp5_0_5_1 | C149
jnc_shp5_0_5_1 | jnc_shp5_0_5_2 | C150
jnc_shp5_0_5_2 | jnc_shp5_0_5_3 | C151
jnc_shp5_0_5_3 | jnc_shp5_0_5_4 | C152
jnc_shp5_0_5_4 | jnc_shp5_0_5_5 | C153
jnc_shp5_0_5_5 | jnc_shp5_0_5_6 | C154
jnc_shp5_0_5_6 | jnc_shp5_0_5_7 | C155
jnc_shp5_0_5_7 | jnc_shp5_0_5_8 | C156
jnc_shp5_0_5_8 | jnc_shp5_0_5_9 | C157
jnc_shp5_0_5_9 | jnc_shp5_0_5_10 | C158
jnc_shp5_0_5 | brk_shp5_0_5 | C159
jnc_shp5_0_5_1 | brk_shp5_0_5_1 | C160
jnc_shp5_0_5_2 | brk_shp5_0_5_2 | C161
jnc_shp5_0_5_3 | brk_shp5_0_5_3 | C162
jnc_shp5_0_5_4 | brk_shp5_0_5_4 | C163
jnc_shp5_0_5_5 | brk_shp5_0_5_5 | C164
jnc_shp5_0_5_6 | brk_shp5_0_5_6 | C165
jnc_shp5_0_5_7 | brk_shp5_0_5_7 | C166
jnc_shp5_0_5_8 | brk_shp5_0_5_8 | C167
jnc_shp5_0_5_9 | brk_shp5_0_5_9 | C168
jnc_shp5_0_5_10 | brk_shp5_0_5_10 | C169
brk_shp5_0_5 | load_schr_0_3 | C170
brk_shp5_0_5_1 | load_schr_0_4 | C171
brk_shp5_0_5_2 | load_schr_0_5 | C172
brk_shp5_0_5_3 | load_schr_0_6 | C173
brk_shp5_0_5_4 | load_schr_0_7 | C174
brk_shp5_0_5_5 | load_schr_0_8 | C175
brk_shp5_0_5_6 | load_schr_0_9 | C176
brk_shp5_0_5_7 | load_schr_0_10 | C177
brk_shp5_0_5_8 | load_schr_0_11 | C178
brk_shp5_0_5_9 | load_schr_0_12 | C179
brk_shp5_0_5_10 | load_schr_0_13 | C180
brk_grsch1_1_1_2 | load_hm1_0_1 | C181
brk_grsch1_1_1_3 | brk_vru_0_1 | C182
brk_grsch1_1_1_4 | load_rezerv_0_0 | C183
brk_grsch1_1_1_5 | load_rezerv_0_0 | C184
brk_grsch1_1_1_6 | brk_schr_0_1 | C185
brk_grsch1_1_1_7 | brk_vru_0_1_1 | C186
brk_grsch1_1_1_8 | brk_vru_0_1_2 | C187
brk_grsch1_1_1_9 | bus_kha_0_3 | C188
brk_grsch1_1_1_10 | brk_ukrm_0_1 | C189
brk_grsch1_2_2_1 | bus_kha_0_9 | C190
brk_grsch1_2_2_2 | load_hm2_0_2 | C191
brk_grsch1_2_2_3 | brk_vru_0_2 | C192
brk_grsch1_2_2_4 | load_rezerv_0_0 | C193
brk_grsch1_2_2_5 | load_rezerv_0_0 | C194
brk_grsch1_2_2_6 | src_dgu_0_0 | C195
brk_grsch1_2_2_7 | brk_vru_0_2_1 | C196
brk_grsch1_2_2_8 | bus_kha_0_8 | C197
brk_grsch1_2_2_9 | bus_kha_0_4 | C198
brk_grsch1_2_2_10 | bus_kha_0_6 | C199
brk_grsch1_2_2_11 | brk_ukrm_0_2 | C200

## Connections
id | type | name | core | length | material | wire_size | wire_type
C1 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C2 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C3 | cable | АПвВнг(А)-LS- 13х(4х240) L=140 м | 4 | 140 | Al | 240 | АПвВнг(А)-LS- 13х(4х240)
C4 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C5 | cable | н1-ППУ - ППГнг(А)-FRHF-2(5х240) | 5 |  | Cu | 240 | ППГнг(А)-FRHF-2(5х240)
C6 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C7 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C8 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C9 | cable | АПвВнг(А)-LS- 13х(4х240) L=160 м | 4 | 160 | Al | 240 | АПвВнг(А)-LS- 13х(4х240)
C10 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C11 | cable | н2-ППУ - ППГнг(А)-FRHF-2(5х240) | 5 |  | Cu | 240 | ППГнг(А)-FRHF-2(5х240)
C12 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C13 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C14 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C15 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C16 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C17 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C18 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C19 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C20 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C21 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C22 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C23 | cable | АПвВнг(А)-LS- 5х(4х240) L=135 м | 4 | 135 | Al | 240 | АПвВнг(А)-LS- 5х(4х240)
C24 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C25 | cable | н3-ППУ - ППГнг(А)-FRHF-2 (5х240) | 5 |  | Cu | 240 | ППГнг(А)-FRHF-2 (5х240)
C26 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C27 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C28 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C29 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C30 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C31 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C32 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C33 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C34 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C35 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C36 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C37 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C38 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C39 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C40 | cable | н1-ППУ-п-61,68-0,85-110,25-50-3083,75-0,36 ППГнг(А)-FRHF-5х120 | 5 | 3306.89 | Cu | 120 | ППГнг(А)-FRHF-5х120
C41 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C42 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C43 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C44 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C45 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C46 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C47 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C48 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C49 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C50 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C51 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C52 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C53 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C54 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C55 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C56 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C57 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C58 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C59 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C60 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C61 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C62 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C63 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C64 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C65 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C66 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C67 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C68 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C69 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C70 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C71 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C72 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C73 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C74 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C75 | cable | н2-ППУ-п-61,68-0,85-110,25-50-3083,75-0,36 ППГнг(А)-FRHF-5х120 | 5 | 3306.89 | Cu | 120 | ППГнг(А)-FRHF-5х120
C76 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C77 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C78 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C79 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C80 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C81 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C82 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C83 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C84 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C85 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C86 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C87 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C88 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C89 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C90 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C91 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C92 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C93 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C94 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C95 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C96 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C97 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C98 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C99 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C100 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C101 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C102 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C103 | busbar | шина |  | 1 | Cu
C104 | cable | н-ЩАОп 5,75-0,98-8,90-10-56-0,19 ППГнг(А)-FRHF-5х4,0 | 5 | 76.07 | Cu | 4,0 | ППГнг(А)-FRHF-5х4,0
C105 | cable | н-ШУПД1 4,0-0,75-6,1-65-195-1,08 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | 5 | 267.93 | Cu | 2,5 | ППГнг(А)-FRHF-5х2,5
C106 | cable | н-ШУДП5 4,0-0,75-8,1-55-220-1,22 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | 5 | 285.07 | Cu | 2,5 | ППГнг(А)-FRHF-5х2,5
C107 | cable | н-ШУ-ДУ2- 3,0-0,85-41,11-60-1357,2-1,18 ППГнг(А)-FRHF-5х16 | 5 | 1460.34 | Cu | 16 | ППГнг(А)-FRHF-5х16
C108 | cable | н-1П 5,0-0,65-11,7-33-165-0,92 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | 5 | 211.27 | Cu | 2,5 | ППГнг(А)-FRHF-5х2,5
C109 | cable | н-2П 5,0-0,65-11,7-55-275-1,53 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | 5 | 343.88 | Cu | 2,5 | ППГнг(А)-FRHF-5х2,5
C110 | cable | н-3П 5,0-0,65-11,7-25-125-0,69 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | 5 | 163.04 | Cu | 2,5 | ППГнг(А)-FRHF-5х2,5
C111 | cable | Гр-1П 2,0-0,65-14,0-33-66-1,375 ППГнг(А)-FRHF-3х4 | 3 | 115.025 | Cu | 4 | ППГнг(А)-FRHF-3х4
C112 | cable | Гр-2П 2,0-0,65-14,0-55-110-2,29 ППГнг(А)-FRHF-3х4 | 3 | 181.94 | Cu | 4 | ППГнг(А)-FRHF-3х4
C113 | cable | Гр-3П 2,0-0,65-14,0-25-50-1,04 ППГнг(А)-FRHF-3х4 | 3 | 90.69 | Cu | 4 | ППГнг(А)-FRHF-3х4
C114 | cable | Гр-ПП1 0,3-0,65-2,1-65-19,5-0,65 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | 3 | 87.9 | Cu | 2,5 | ППГнг(А)-FRHF-3х2,5
C115 | cable | Гр-ок1 0,135-0,65-0,95-80-10,8-0,36 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | 3 | 92.76 | Cu | 2,5 | ППГнг(А)-FRHF-3х2,5
C116 | cable | Гр-ок2 0,18-0,65-1,26-75-13,5-3805 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | 3 | 3895.41 | Cu | 2,5 | ППГнг(А)-FRHF-3х2,5
C117 | cable | Гр-СОУЭ.1 2,5-0,65-17,48-16-40-1,33 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | 3 | 75.46 | Cu | 2,5 | ППГнг(А)-FRHF-3х2,5
C118 | cable | Гр-ППО1 0,20-0,65-1,40-18-3,60-0,12 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | 3 | 23.77 | Cu | 2,5 | ППГнг(А)-FRHF-3х2,5
C119 | cable | Гр-ШПА2 0,04-0,65-0,3-70-2,8-0,09 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | 3 | 73.84 | Cu | 2,5 | ШПА2 0,04-0,65-0,3-70-2,8-0,09 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5
C120 | cable | р-ЩАО"-"01а 3802-0,92-2.1-70-30.8-3803 ППГнг(А)-FRHF-3х6 | 3 | 2.92 | Cu | 6 | ППГнг(А)-FRHF-3х6
C121 | cable | Гр-ЩАО01а 0,51-0,92-2.4-45-22,95-0,29 ППГнг(А)-FRHF-3х6 | 3 | 2.92 | Cu | 6 | ППГнг(А)-FRHF-3х6
C122 | cable | Гр-2.БР 0,015-0,65-0,04-120-1,65-0,03 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | 3 | 122.37 | Cu | 2,5 | ППГнг(А)-FRHF-3х2,5
C123 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C124 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C125 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C126 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C127 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C128 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C129 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C130 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C131 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C132 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C133 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C134 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C135 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C136 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C137 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C138 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C139 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C140 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C141 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C142 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C143 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C144 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C145 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C146 | busbar | Шина |  | 1 | Cu
C147 | cable | ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) 882,41-0,85-1577,3-127-1586-1,6 L=109 м |  | 109 |  |  | ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) 882,41-0,85-1577,3-127-1586-1,6
C148 | busbar | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) |  | 1 | Cu
C149 | busbar | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) |  | 1 | Cu
C150 | busbar | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) |  | 1 | Cu
C151 | busbar | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) |  | 1 | Cu
C152 | busbar | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) |  | 1 | Cu
C153 | busbar | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) |  | 1 | Cu
C154 | busbar | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) |  | 1 | Cu
C155 | busbar | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) |  | 1 | Cu
C156 | busbar | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) |  | 1 | Cu
C157 | busbar | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) |  | 1 | Cu
C158 | busbar | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) |  | 1 | Cu
C159 | cable
C160 | cable
C161 | cable
C162 | cable
C163 | cable
C164 | cable
C165 | cable
C166 | cable
C167 | cable
C168 | cable
C169 | cable
C170 | cable | Кабель |  |  |  |  | Кабель
C171 | cable | Кабель |  |  |  |  | Кабель
C172 | cable | Кабель |  |  |  |  | Кабель
C173 | cable | Кабель |  |  |  |  | Кабель
C174 | cable | Кабель |  |  |  |  | Кабель
C175 | cable | Кабель |  |  |  |  | Кабель
C176 | cable | Кабель |  |  |  |  | Кабель
C177 | cable | Кабель |  |  |  |  | Кабель
C178 | cable | Кабель |  |  |  |  | Кабель
C179 | cable | Кабель |  |  |  |  | Кабель
C180 | cable | Кабель |  |  |  |  | Кабель
C181 | cable | н-ХМ1.1 - 148,5-0,63-374,9-52-7722-0,73 ППГнг(А)-FRHF-2(5х120) | 5 | 8150.26 | Cu | 120 | ППГнг(А)-FRHF-2(5х120)
C182 | cable | н1-ВРУ-п -126,45-0,85-226,03-50-8185-0,76 ППГнг(А)-HF-5х150 | 5 | 8589.09 | Cu | 150 | ППГнг(А)-HF-5х150
C183 | cable
C184 | cable
C185 | cable | н-ЩР-ЗУ -330,0-0,85-589,9-20-6600-0,19 ППГнг(А)-HF-2(5х240) | 5 | 7540.94 | Cu | 240 | ППГнг(А)-HF-2(5х240)
C186 | cable | ШП1 - 630А (E-LINE КХA) 205,0-0,85-366,4-18-3690-0,24 |  | 4075.49 |  |  | ШП1 - 630А (E-LINE КХA) 205,0-0,85-366,4-18-3690-0,24
C187 | cable | ШП7 - 800А (E-LINE КХA) 279,37-0,85-497,85-18-7183,6-0,27 |  | 7700.57 |  |  | ШП7 - 800А (E-LINE КХA) 279,37-0,85-497,85-18-7183,6-0,27
C188 | cable | ШП3 - 2500А (E-LINE КХA) 1322,83-0,85-2364,5-115-152030-2,17 |  | 154512.52 |  |  | ШП3 - 2500А (E-LINE КХA) 1322,83-0,85-2364,5-115-152030-2,17
C189 | cable | кабель |  |  |  |  | кабель
C190 | cable | ШП9 - 1250А (E-LINE КХA) 607,84-0,85-1086,5-10-682-0,20 |  | 1779.55 |  |  | ШП9 - 1250А (E-LINE КХA) 607,84-0,85-1086,5-10-682-0,20
C191 | cable | н-ХМ1.2 -148,5-0,63-374,9-47-6979,5-0,66 ППГнг(А)-FRHF-2(5х120) | 5 | 7551.19 | Cu | 120 | ППГнг(А)-FRHF-2(5х120)
C192 | cable | н2-ВРУ-п -126,45-0,85-226,03-50-8185-0,76 ППГнг(А)-HF-5х150 | 5 | 8589.09 | Cu | 150 | ППГнг(А)-HF-5х150
C193 | cable
C194 | cable
C195 | cable | Кабель |  |  |  |  | Кабель
C196 | cable | ШП2 - 630А (E-LINE КХA) 205,0-0,85-366,4-18-3690-0,24 |  | 4075.49 |  |  | ШП2 - 630А (E-LINE КХA) 205,0-0,85-366,4-18-3690-0,24
C197 | cable | ШП8 - 800А (E-LINE КХA) 279,37-0,85-497,85-18-7183,6-0,27 |  | 7700.57 |  |  | ШП8 - 800А (E-LINE КХA) 279,37-0,85-497,85-18-7183,6-0,27
C198 | cable | ШП4 - 2500А (E-LINE КХA) 1322,83-0,85-2364,5-115-1520,30-2,17 |  | 4002.82 |  |  | ШП4 - 2500А (E-LINE КХA) 1322,83-0,85-2364,5-115-1520,30-2,17
C199 | cable | ШП6 - 2500А (E-LINE КХA) 882,41-0,85-1577,3-127-1586-1,6 |  | 3292.75 |  |  | ШП6 - 2500А (E-LINE КХA) 882,41-0,85-1577,3-127-1586-1,6
C200 | cable | кабель |  |  |  |  | кабель