## Networkall
№ п/п | От | Кабель | До | АВР | Шкаф/сборка | Расположение | Примечание
1 | Т1 ТП21 | ВВГ 4×120 | QF1 1 с.ш. ГРЩ1 |  | ГРЩ1 | Этаж 1 | Ввод от ТП
2 | QF1 1 с.ш. ГРЩ1 | ВВГ 4×16 | ЩР3-ПУВ |  | ЩР3-ПУВ | Пом. 101
3 | QF1 ЩР3-ПУВ | ВВГ 3×2.5 | Освещение цех 1 |  | ЩР3-ПУВ | Пом. 101 | Группа 1
4 | QF2 ЩР3-ПУВ | ВВГ 3×2.5 | Розетки офис |  | ЩР3-ПУВ | Пом. 101 | Группа 2
5 | Т2 ТП21 | АВВГ 4×95 | QF2 2 с.ш. ГРЩ1 |  | ГРЩ1 | Этаж 1 | Ввод 2
6 | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | 2 с.ш. ГРЩ1 | АВР1 | ГРЩ1 |  | Секционный

## Связи
От | До | Марка | Сечение мм² | Жилы | Длина м | Iдоп А | Прокладка | Примечание
Т1 ТП21 | QF1 1 с.ш. ГРЩ1 | ВВГ | 120 | 4 | 45 | 260 | В лотке | Магистраль
QF1 1 с.ш. ГРЩ1 | ЩР3-ПУВ | ВВГ | 16 | 4 | 35 | 80 | В трубе
QF1 ЩР3-ПУВ | Освещение цех 1 | ВВГ | 2.5 | 3 | 25 | 21 | В лотке
QF2 ЩР3-ПУВ | Розетки офис | ВВГ | 2.5 | 3 | 18 | 21 | Скрыто
Т2 ТП21 | QF2 2 с.ш. ГРЩ1 | АВВГ | 95 | 4 | 50 | 200 | В земле

## Выключатели
Наименование | Модель | Iном А | Откл. сп. кА | Характеристика | Полюса | Шкаф | Примечание
QF1 1 с.ш. ГРЩ1 | ВА-55-41 | 250 | 36 | - | 3 | ГРЩ1 | Вводной
QF2 2 с.ш. ГРЩ1 | ВА-55-41 | 250 | 36 | - | 3 | ГРЩ1 | Вводной 2
QF1 ЩР3-ПУВ | ВА-47-29 | 63 | 4.5 | C | 3 | ЩР3-ПУВ
QF2 ЩР3-ПУВ | ВА-47-29 | 32 | 4.5 | C | 1 | ЩР3-ПУВ | Освещение
QF3 ЩР3-ПУВ | ВА-47-29 | 16 | 4.5 | C | 1 | ЩР3-ПУВ | Розетки

## Нагрузки
Наименование | P кВт | Q квар | S кВА | cosφ | Ки | Категория | Шкаф | Примечание
Освещение цех 1 | 12.5 | 3.2 | 12.9 | 0.97 | 0.8 | 2 | ЩР3-ПУВ | LED
Розетки офис | 8.4 | 2.8 | 8.9 | 0.95 | 0.6 | 3 | ЩР3-ПУВ
Кондиционер | 15 | 7.5 | 16.8 | 0.89 | 0.7 | 2 | ЩР3-ПУВ | Сплит-система
Вентиляция | 7.5 | 3.8 | 8.4 | 0.89 | 0.8 | 2 | ЩР3-ПУВ
Насосная станция | 45 | 22.5 | 50.3 | 0.89 | 0.7 | 1 | ЩР-Насос

## Шкафы
Наименование | Тип | U ном В | Расположение | Ответственный | Примечание
ГРЩ1 | ГРЩ | 400 | Этаж 1 | Иванов И.И. | Главный РЩ
ЩР3-ПУВ | ЩР | 400 | Пом. 101 | Петров П.П.
ЩР-Насос | ЩР | 400 | Насосная | Сидоров С.С.
ВРУтех | ВРУ | 400 | Техэтаж
ЩАО01 | ЩАО | 230 | Пом. 205 |  | Автоматика

## Источники
Наименование | U кВ | S кВА | Ток А | Адрес | Примечание
Т1 ТП21 | 0.4 | 630 | 910 | ТП-21 | Трансформатор
Т2 ТП21 | 0.4 | 630 | 910 | ТП-21 | Трансформатор
ДГУ1250 | 0.4 | 1250 | 1804 | Этаж -1 | Дизель-генератор
ИБП-100 | 0.23 | 100 | 251 | Серверная | Ист. беспереб. питания

## Elements
ID | Наименование | Тип
T1_TP21 | Т1 ТП21 | SOURCE
T2_TP21 | Т2 ТП21 | SOURCE
GRSHCH1 | ГРЩ1 | CABINET
SCHR3 | ЩР3-ПУВ | CABINET
QF1_1S_GRSHCH1 | QF1 1 с.ш. ГРЩ1 | BREAKER
QF1_SCHR3 | QF1 ЩР3-ПУВ | BREAKER
BUS_1S_GRSHCH1 | 1 с.ш. ГРЩ1 | BUS
LOAD_LIGHT1 | Освещение цех 1 | LOAD
METER_1 | Учет Pqs1 ППУ | METER
JUNCTION_1 | Точрасп QF1 ТП | JUNCTION

## Справка
СПРАВКА ПО ШАБЛОНУ ИМПОРТА RVA-Q
ЛИСТЫ ШАБЛОНА:
1. Networkall - Основная топология сети (откуда → куда)
2. Связи - Детальные параметры кабельных линий
3. Выключатели - Параметры защитных аппаратов
4. Нагрузки - Потребители электроэнергии
5. Шкафы - Распределительные щиты и шкафы
6. Источники - Трансформаторы, ДГУ, ИБП
7. Elements - Явное указание типов элементов
ТИПЫ ЭЛЕМЕНТОВ:
SOURCE - Источник (трансформатор, ДГУ, ИБП)
CABINET - Шкаф, щит, ВРУ, ГРЩ
BREAKER - Выключатель (QF, QS, контактор)
LOAD - Нагрузка (потребитель)
BUS - Шина, сборка
METER - Счётчик, узел учёта
JUNCTION - Узел, точка распределения
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБЦЫ (Networkall):
От - Элемент-источник (начало связи)
Кабель - Тип кабеля или 'Шина'
До - Элемент-приёмник (конец связи)
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ:
Т1, Т2, Трансформатор → SOURCE
QF1, QS1, 1QF1 → BREAKER
ЩР, ШУ, ВРУ, ГРЩ → CABINET
с.ш., шина, магистраль → BUS
Учет, Узуч → METER
Точрасп → JUNCTION
Остальное → LOAD
Файл для импорта: upload/input.xlsx